洪湖市人民医院

医用气体采购

招标文件

项目名称：医用气体采购

采 购 人：洪湖市人民医院

供应商名称：

编制时间：

目   录

第一章 投  标  邀  请	4

第二章 投标人须知	7

投标人须知前附表	7

一、 总  则	16

二、 招标文件	17

三、 投标文件的编制和数量	19

四、 投标文件的递交	22

五、 开标和评标	23

六、 授予合同	27

七、 公告、质疑	28

八、 相关条文解读	30

九、 其他注意事项	30

十、 适用法律	30

第三章 采购项目内容、技术规格、参数及要求	31

第四章 评标方法、步骤及标准	39

第五章 合同主要条款	52

第六章 投标文件格式	55

资格审查文件	56

一、 投标书	62

二、 投标一览表	64

三、 投标附录函	66

四、 投标保证承诺书	67

五、 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺书	68

六、 依法缴纳税收及社会保障资金的缴纳记录的承诺书	69

七、 投标分项报价表	70

八、 执行政府采购政策的价格扣除证明（若有）	71

九、 法定代表人身份证明书	73

十、 法定代表人授权委托书	74

十一、 项目负责人、技术负责人简历表	75

十二、 投标人类似项目业绩表	76

十三、 商务响应、偏离说明表	77

十四、 投标方案及内容	78

十五、 技术响应、偏离说明表	79

十六、 售后服务及相关承诺	80

十七、 其他证明文件、资料等	81

十八、 参加采购活动前 3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	82

十九、 中小企业声明函	83

二十、 监狱企业证明文件	88

二十一、 残疾人福利性单位声明函	89

# 投  标  邀  请

项目概况

医用气体采购招标项目的潜在投标人应在洪湖市人民医院官方网站上获取招标文件http://www.hhrmyy.cn/，并于2024年12月4日15点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目名称：医用气体采购

2.采购方式：公开招标

3.预算金额：39万元

4.最高限价：39万元

5.采购需求：详见招标文件第三章

6.合同履行期限：合同签订生效后3年

7.本项目（是/否）接受联合体投标：否

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的采购活动。

3.为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动。

4.未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

5.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

6.本项目的特定资格要求：

（1）投标人是医用气体生产制造商的，需同时具备有效期内的《药品生产许可证》、《气瓶充装许可证》及《危险化学品经营许可证》；如投标人是医用气体经销商或代理商的，需具备有效期内的《危险化学品经营许可证》。

（2）属于自行运输的，应持有有效的《道路运输经营许可证》（须包含危险货物运输2类或类似描述）。属于委托运输的应提供双方合作协议且受托方须持有有效的《道路运输经营许可证》（须包含危险货物运输2类或类似描述）。

三、获取招标文件

1.时间：2024年11月27日至2024年12月3日，

2.地点：洪湖市人民医院官网上获取。

3.方式：网络获取。符合资格的申请人应当在获取时间内，提供以下材料领取招标文件。

（1）申请人为法人或者其他组织的，需提供单位介绍信（或法人授权委托书）、经办人身份证明。

（2）申请人为自然人的只需提供本人身份证明。招标文件如需网络获取或邮寄的，申请人应将获取招标文件所需提交的完整资料扫描件发至邮箱1709599170@qq.com,并在邮件中注明申请人名称、所投包号、联系人及电话。采购人、采购代理机构对邮寄、电子文本传输过程中发生的迟交或遗失均不承担责任，投标人获取招标文件的时效性以投标人提交的完整资料的时间为准。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.开始时间：2024年11月27日

2.截止时间：2024年12月4日15:00

3.地点：荆州市洪湖市新堤街道洪林路22号（洪湖市人民医院）

五、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：洪湖市人民医院

地    址：洪林路22号

联系方式：15927795917

2.项目联系方式

项目联系人： 徐老师

电      话：15927795917

# 投标人须知

- 投标人须知前附表

投标人应仔细阅读招标文件的第二章“投标人须知”，下面所列资料是对“投标人须知”的具体补充和说明。如有矛盾，应以本表为准。

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 洪湖市人民医院 |
| 2 | 采购代理机构 |  |
| 3 | 监督管理部门 |  |
| 4 | 项目名称 | 医用气体采购 |
| 5 | 资金来源 | 自筹资金 |
| 6 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 7 | 招标范围 | 按照采购人提供的需求，完成实施及全部货物的供货、检测、调试和相关服务等。 |
| 8 | 投标货币 | 人民币 |
| 9 | 付款方式 | 实际使用费用每月据实结算 |
| 10 | 是否接受 联合体投标 | √不接受 □接受，应满足下列要求： 联合体资质按照联合体协议约定的分工认定 |
| 11 | 现场考察、 开标前答疑会 | □本项目不适应 √不组织，投标人自行考察 □组织，考察或答疑时间： 考察或答疑集中地点： |
| 12 | 中标后分包 | √不允许 □允许，分包内容要求： 不允许分包，其他内容可以分包。 分包金额要求：/ 分包人资质要求：/ |
| 13 | 是否接受进口产品 | □接受 √不接受 |
| 14 | 资质要求 | 详见第一章第二条 |
| 15 | 是否允许递交 备选投标方案 | √不允许 □允许 |
| 16 | 投标有效期 | 30个日历天（从投标截止之日算起） |
| 17 | 投标人确认收到招标文件澄清或者修改的时间 | 在收到相应澄清文件后 24 小时内 |
| 18 | 投标文件份数 | 投标文本纸质版一式伍份：壹份正本，肆份副本。 投标文件电子版（评审小组以纸质版文件为准，电子版文件仅作为存储备档） □不要求 √要求，投标文件电子版内容：与正本保持一致 投标文件电子版格式：PDF格式 投标文件电子版份数：1份 投标文件电子版储存形式：U盘 以上资料均应密封提交。 |
| 19 | 装订要求 | 按照本项目招标文件的要求，投标文件应按以下要求装订： √资格审查文件装订成一册； √价格部分、商务部分、技术部分装订成一册。 □分册装订，分别为： …… 备注： 1）投标文件采用胶粘方式装订，装订应牢固，不易拆散和换页，不得采用活页装订。并在投标文件封面上标明“正本”、“副本”字样。 2）如参与多包投标的投标人可选择多包文件合并做一本文件（需注明包号），也可选择每包单独分包做文件。 |
| 20 | 投标文件的 密封和标记要求 | （1）为方便开标时唱标，投标人应将《投标一览表》两份、《法定代表人身份证明书》一份、《法定代表人授权委托书》一份及投标文件电子版本（U盘储存）一份单独密封提交，并在信封上标明“投标一览表”字样。投标人应将投标文件正本（正本的组成：资格审查文件、价格部分、商务部分、技术部分）和所有的副本一起密封包装，副本可以是原件也可以是正本的复印件，当副本和正本不一致时，以正本为准。 （2）包装上应注明采购项目名称、项目编号和有“在（招标文件中规定的开标日期和时间）之前不得启封”的字样，封口处加盖投标人印章。 （3）如果未按招标文件要求密封的，湖北中联太工程造价咨询有限公司将有权拒绝并原封退回投标文件。 |
| 21 | 签字和盖 单位章要求 | “盖章单位”是指：盖标明投标人法定名称的公章，不得用如“投标专用章”、“业务专用章”、“合同专用章”、“财务专用章”代替。 √手写签字，也可使用个人印章代替。 □手写签字，不得使用个人印章代替。 |
| 22 | 交货期 | 详见招标文件第三章 |
| 23 | 投标文件递交地点 | 洪湖市人民医院 |
| 24 | 投标文件 递交截止时间 | 2024年12月4日 |
| 25 | 开标时间 | 2024年12月4日15:30 |
| 26 | 开标地点 | 洪湖市人民医院 |
| 27 | 评标委员会的组建 | 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为五人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。 评审专家产生方式：从市民之家采购评审专家管理系统中通过随机方式抽取产生。 |
| 28 | 评标方法及标准 | 详见第四章 |
| 29 | 定标原则 | √唯一中标人：采购人在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。 □多个中标人： |
| 30 | 中标结果公告 | 公告媒介： 洪湖市人民医院官网 |
| 31 | 中标通知书领取 | 中标结果公告发布后，中标人即可前往采购机构洪湖市人民医院领取中标通知书，并于30日内按照招标文件要求和投标文件承诺与采购人签订采购合同。 |
| 32 | 质疑期 | 投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式一次性向采购人或采购代理机构提出质疑。 |
| 33 | 质疑回复 | 采购人或采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。 |
| 34 | 履约担保 | □有 √无 履约担保金额：/ 履约担保形式：支票、汇票、本票或者金额机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。 |
| 35 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 36 | 需要补充的 其他内容 | 本项目使用综合评分法，核心提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。 |
|  |  | （1）除本招标文件另有规定外，招标文件中出现的类似于“近三年”或“前三年”、“近五年”或“前五年”均指递交投标文件时间以前3年或前5年，以此类推。如：递交投标文件时间为2021年，则“近三年”是指2021年至2024年。 （2）投标人须知前附表中，“√”代表选中，“□”代表未选中。 （3）参与开标大会的人员需出示健康码绿码、通信大数据行程卡、佩戴口罩、测量体温 37.3℃以下，方可进入开标现场。 |
| 37 | 投标文件的构成 | 1.具有独立承担民事责任的能力： （1）投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件； （2）投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件； （3）投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件； （4）投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件； （5）投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件； （6）投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件（仅限中国公民）； （7）其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度： 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，且经营期间财务状况无不良信用记录的相关证明材料。 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力： （1）投标人履行合同所必须的设备和专业技术能力的相关证明材料。 4.有依法缴纳税收的良好记录： 投标人在公司经营存续期间无任何税收等方面失信记录的相关证明材料。 5.有依法缴纳社会保障资金的良好记录： 投标人在公司经营存续期间无任何社保等方面失信记录的相关证明材料。 6.参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 7.具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 8.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的采购活动。 9.为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动。 10.未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 11.本项目招标文件规定的其他投标文件构成材料。 12.投标文件应按顺序编制页码且页码需与目录一一对应。 13.特定资格要求： （1）投标人是医用气体生产制造商的，需同时具备有效期内的《药品生产许可证》、《气瓶充装许可证》及《危险化学品经营许可证》；如投标人是医用气体经销商或代理商的，需具备有效期内的《危险化学品经营许可证》。 （2）属于自行运输的，应持有有效的《道路运输经营许可证》（须包含危险货物运输2类或类似描述）。属于委托运输的应提供双方合作协议且受托方须持有有效的《道路运输经营许可证》（须包含危险货物运输2类或类似描述）。 |

## 总  则

### 项目概况

  - 参照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、法规和规章的规定，制定本招标文件。

### 定义

  - 采购人：见投标人须知前附表。

  - 监督管理部门：见投标人须知前附表。

  - 采购代理机构：见投标人须知前附表。

  - 项目名称：见投标人须知前附表。

### 合格的投标人

  - 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉。

（1）资质要求：见投标邀请。

  - 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章3.1）项和投标邀请的要求外，还应遵守以下规定。

（1）联合体各方应签订联合体协议书格式自拟，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标；

  - 投标人不得存在下列情形之一：

（1）投标人不得为采购人或采购代理机构的附属机构（单位）；

（2）与采购人或采购代理机构同为一个法定代表人的；

（3）与其他投标人、采购人、采购代理机构相互控股或参股的；

（4）被责令停业的；

（5）被暂停或取消投标资格的；

（6）财产被接管或冻结的；

（7）给予采购人赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务；

（8）提供虚假材料投标的；

（9）在参加采购活动前三年内，经营活动中有重大违法记录。

### 合格的货物和服务：

  - “货物”是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。招标文件中没有提及招标货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国境内货物，另有规定的除外。所投货物必须是其合法生产的合格货物，并能够满足货物合同规定的品牌、产地、质量、价格和有效期等。

  - “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象, 招标文件中没有提及招标服务来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国境内服务，另有规定的除外。其中包括：投标人须承担招标文件的服务全部内容；培训以及其它类似附加服务的按招标文件规定执行。

### 保密

  - 参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

### 计量单位

  - 所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 中标后分包(本项目不接受项目分包)

  - 投标人须知前附表规定应当由分包人实施的非主体、非关键性工作，投标人应当按照第六章“投标文件格式”的规定提供分包人名称及其相应资料。

  - 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件。

### 政府采购政策

  - 详见“投标人须知前附表”中规定。

### 投标费用

  - 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。具体详见“投标人须知前附表”。

## 二、招标文件

### 招标文件的构成

  - 招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的修正和补充文件组成：

- 投标邀请书

- 投标人须知

- 采购项目的技术规格、参数及要求

- 评标方法、步骤、标准

- 合同主要条款

- 投标文件格式

- 在招标过程中由采购代理机构发出的修正和补充文件等

  - 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如发现缺页或附件不全，应在获得招标文件1日内向采购代理机构提出，以便补齐。否则，由此引起的损失由投标人自己承担。

  - 投标人依法提出询问的，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复。

  - 投标人或者其他利害关系人对招标文件有质疑的，应当在收到招标文件之日起7个工作日内以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。采购人或采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。本处所称“质疑”是指投标人或者其他利害关系人认为招标文件的内容违反法律、行政法规的强制性规定，违反公开、公平、公正和诚实信用原则，影响投标人投标而向采购代理机构提出的质疑。质疑与答复应采取书面形式。

  - 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都作出实质响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

### 招标文件的澄清

  - 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式在投标截止时间十五日以前通知湖北中联太工程造价咨询有限公司或采购人。湖北中联太工程造价咨询有限公司将对投标人所要求澄清的内容均以书面形式予以答复（如因项目需要，将组织投标人进行统一答复）。必要时，湖北中联太工程造价咨询有限公司将组织相关专家召开答疑会，并将会议内容以书面的形式发给每个购买招标文件的投标人（答复中不包括问题的来源）。投标人在收到澄清通知后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购代理机构，确认已收到该澄清通知。

  - 投标人在规定的时间内未对招标文件澄清或提出疑问的，湖北中联太工程造价咨询有限公司将视其为同意。

### 招标文件的修改

  - 在投标截止时间十五日以前，无论出于何种原因，湖北中联太工程造价咨询有限公司或采购人可主动地或在解答投标人提出的疑问时对招标文件进行修改。

  - 修改后的内容是招标文件的组成部分，将以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，并对投标人具有同等约束力。投标人收到修改通知后，应在24小时内以书面形式通知采购代理机构，确认已收到该修改通知。

  - 为使投标人准备投标时有充足时间对招标文件的修改部分进行研究，湖北中联太工程造价咨询有限公司或采购人可适当推迟投标截止期，并书面通知所有购买招标文件的投标人。

## 投标文件的编制和数量

### 投标的语言

  - 投标人提交的投标文件以及投标人与湖北中联太工程造价咨询有限公司或采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件或印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件的修改内容时以中文翻译本为准。

### 投标文件的构成

  - 投标人编制的投标文件应包括但不少于下列内容：

- 资格审查文件；

- 投标书；

- 投标一览表；

- 投标附录函；

- 投标分项报价表；

- 执行政府采购政策的价格扣除证明（若有）

- 法定代表人身份证明书；

- 法定代表人授权委托书；

- 技术响应、偏离说明表；

- 商务响应、偏离说明表；

- 参加采购活动前 3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

- 投标人承诺书（具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺书、依法缴纳社会保障资金的缴纳记录的承诺书）；

2）依据项目要求，投标人可自行选择添加以下内容作为专家评审依据，未提供不为符合性内容。

- 项目负责人、技术负责人简历表；

- 投标人类似项目业绩表；

- 投标方案及内容；

- 售后服务、培训计划及相关承诺；

- 检验、测试与验收；

- 其他证明文件、资料等

- 投标人认为需提供的相关资料。

### 投标文件编制

  - 投标人应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标书可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果其责任由投标人承担。

  - 投标人应完整地填写招标文件中提供的《投标书》、《投标一览表》、《投标分项报价表》等招标文件中规定的所有内容。

  - 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受洪湖市人民医用对其中任何资料进一步核实的要求。

  - 如果因为投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标人承担。

  - 投标文件用纸外形尺寸应统一为A4纸规格。

### 投标报价

  - 投标人所提供的货物和服务均以人民币报价。

  - 投标人应按照“第三章采购项目物技术规格、参数及要求”规定的供货内容、责任范围等条件进行报价。并按《投标一览表》和《投标分项价格表》指定的格式报出单价。投标单价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标单价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，其投标无效。

  - 《投标分项报价表》填写时应响应下列要求：

- 对于报价免费的项目应标明“免费”；

- 所有根据合同或其他原因应由投标人支付的税款和其他应交纳的费用都要包括在投标人提交的投标价格中；

- 应包含完成本项目的全部费用，包括但不限于货物的设计、制造、采购、运输、保险、装卸、仓储、保管、安装、检测、调试、验收、售后服务、培训、利润和税金等费用。投标人对报价的准确性和完整性负责，任何漏报、错报等均是投标人的风险。

  - 投标人应在报价表上注明拟提供货物的单价。每种货物只允许有一个报价，以可调整的价格或可选择的价格提交的投标文件将不予接受将被视为无效投标。

  - 本项目投标单价在合同执行过程中是固定不变的，投标人应充分考虑合同履行期间各类材料、配件和人工的市场风险和国家政策性调整风险系数，并计入投标报价。除合同约定的情况外，投标人不得以任何理由在合同执行期间要求予以价格调整。

### 备选方案

  - 本项目只允许投标人有一个投标方案，否则将被视为无效投标。

### 联合体投标

  - 本次招标不接受联合体投标。

### 投标人资格证明文件（详见第四章投标人资格审查表）

### 证明投标货物和服务的合格性和符合招标文件规定的文件：

  - 投标人须提交证明其投标货物及其服务符合招标文件规定的响应性文件,作为投标文件的组成部分；

- 证明货物和服务与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸和数据。

  - 维护的措施计划。

### 投标的有效期

  - 投标有效期按投标人须知前附表规定。投标人投标有效期不足的投标将被视为无效投标。

  - 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担相应法律和招标文件规定的责任。

  - 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，湖北中联太工程造价咨询有限公司或采购人可要求投标人延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝湖北中联太工程造价咨询有限公司或采购人的这种要求，但其投标在原投标有效期期满后将不再有效。同意延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其它投标。

### 投标文件的数量和签署

  - 投标人应编制投标文件份数见投标人须知前附表，投标文件的副本可采用正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

  - 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并在相应的地方由法定代表人或经其正式授权的代表签字。授权代表须将以书面形式出具证明，其《法定代表人身份证明书》、《法定代表人授权书》应附在投标文件中。

  - 投标文件应当对招标文件的实质性内容作出响应。

  - 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并在相应的地方由投标人代表签字、盖单位章。投标人代表是法定代表人的，投标文件应附法定代表人身份证明；投标人代表是授权代理人的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书和授权代理人身份证明。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人代表签字确认。

  - 投标文件可以按照第六章“投标文件格式”进行编写，但包含内容不少于招标文件要求必须提供的资格性证明文件和其他要求提供的文件内容，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

## 投标文件的递交

### 投标文件的密封和标记

  - 为方便开标时唱标，投标人应将《投标一览表》两份、《法定代表人身份证明书》一份、《法定代表人授权委托书》一份单独密封提交，并在信封上标明“投标一览表”字样。投标人应将投标文件正本（正本的组成：资格审查文件、价格部分、商务部分、技术部分）和所有的副本一起密封包装，副本可以是原件也可以是正本的复印件，当副本和正本不一致时，以正本为准。

  - 包装上应注明采购项目名称、项目编号和有“在（招标文件中规定的开标日期和时间）之前不得启封”的字样，封口处加盖投标人印章。

  - 如果未按招标文件要求密封的，洪湖市人民医院将有权拒绝并原封退回投标文件。

### 投标截止时间及地点

  - 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

  - 投标人递交投标文件的地点见投标人须知前附表。

### 迟交的投标文件

  - 洪湖市人民医院将有权拒绝并原封退回在投标人须知前附表规定的投标截止时间后收到的任何投标文件。

### 投标文件的修改和撤回

  - 投标人在递交投标文件后，可以修改其投标文件，但投标人必须在投标人须知前附表规定的投标截止时间之前将修改的投标文件递交到投标人须知前附表规定的递交投标文件的地点。在投标截止期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

  - 投标人在递交投标文件后，可以撤回其投标，但投标人必须在规定的投标截止期之前以书面形式告知湖北中联太工程造价咨询有限公司。

  - 从投标截止期至投标人在投标文件中确定的投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回或修改其投标文件。

  - 投标截止期后，投标人所递交的投标文件不予退还。

## 开标和评标

### 开标

  - 洪湖市人民医院在投标人须知前附表规定中约定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时需有采购人和投标人代表参加。投标人代表如出席会议，应向采购代理机构提交投标人代表身份证明，出示本人有效身份证明，以证明其出席。投标人代表如不出席会议，则视为对开标程序和内容无异议。

  - 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标会纪律。

（2）介绍参加开标会的单位和人员。

（3）介绍本项目招标的主要过程。

（4）检验投标文件密封情况。

（5）启封投标文件、核验投标人代表身份。

（6）唱标。

（7）宣布评标安排及其他事项。

（8）开标会结束。

  - 投标人对开标程序有异议的，投标人代表应当在开标现场提出，采购代理机构当场作出答复，并制作记录。

  - 洪湖市人民医院做好开标记录，开标记录由各投标人签字确认，放弃出席的投标人视同确认。

  - 采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查以确定投标人是否具备投标资格。资格性审查将对照招标文件第四章评标办法《投标人资格审查表》内容逐条对投标文件进行，审查每份投标文件是否符合投标人资格要求。

  - 合格投标人不足3家的，不得评标。

### 评标委员会的组成和评标方法

  - 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

  - 评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评标。评标委员会对投标文件的评审分为符合性检查、商务评议、技术评议和价格评议。

  - 本次评标采用 综合评分法 方法，具体见“第四章评标方法、步骤及标准”。 （注：最低价不是中标的保证！）

### 投标文件的初审

  - 评标委员会将审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、有无计算上的错误等。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照以下规定修正：投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的价格为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本须知30（条）的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标文件应该是与招标文件要求的关键条款、条件和规格相符没有重大偏离的投标文件。对关键条款的偏离或反对将被认定为是实质上的不响应。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但投标文件有不真实不正确的内容的除外。

  - 投标人有下列情形之一的，其投标将被视为无效投标：

- 实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标文件成为实质上响应的投标。

- 在资格性检查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

- 投标人不具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。

- 投标人的资格证明文件未提供或不符合招标文件要求的。

- 在符合性检查、商务评议、价格评议时，发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

- 投标总报价超过项目（分包）预算金额或最高限价的。

- 交货期、质保期不满足招标文件要求的。

- 投标人未按招标文件要求提供《投标书》、《法定代表人授权书》、《投标一览表》、《投标分项报价表》。

- 出现两个或两个以上不同报价的。

- 出现两个或两个以上投标方案的（招标文件中要求提供备选方案的除外）。

- 投标报价存在缺项、漏项的。

- 投标有效期不足的。

- 无法定代表人签字（签章）或签字人无法定代表人有效许可的。

- 正本未按要求提供加盖公章及签字（签章）原件的。

- 投标人未按招标文件要求提供投标文件电子版的。

- 含有采购人不能接受的附加条件的。

- 投标人出现联合体投标的。

- 投标人在投标过程中使用不真实材料的。

- 投标人出现影响采购公正的违规、违法行为的。

- 符合招标文件中规定被视为无效投标其它条款的。

- 投标人有下列任一情形：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

- 投标人出现恶意低价的（评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理）。

- 在技术评议时，如发现下列情形之一的，其投标文件将被视为无效投标：

- 投标文件技术规格中的响应与原版技术样本不符且没有提供有效技术资料进行说明的，或提供虚假资料投标的；

- 投标人必须提供所投设备的具体参数值，如原文复制招标文件的技术规格相关部分内容作为其投标文件一部分的；

- 符合招标文件中其它规定被视为无效投标的技术条款的。

### 投标文件的澄清、说明或者补正

  - 评标期间，对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的必要的澄清、说明或者补正。投标人必须按照评标委员会要求的澄清内容和时间以书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字作出澄清、说明或者补正。除按本须知29.2（条）规定改正投标文件报价错误外，投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2）投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

### 投标的评价

  - 评标委员会将按照本须知29（条）规定，只对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行价格、商务、技术评议。

  - 评标时除考虑投标人的报价之外，还将考虑以下因素：

- 投标文件的制作（是否按照招标文件要求的格式编制）；

- 投标人经营状况（资金状况、银行资信度等）；

- 投标方案的安全性、完整性、可行性、可靠性等；

- 投标人近三年的业绩情况（提供供货合同或中标通知书，主要用户、用户使用情况反映等）；

- 投标人所做的技术培训方案、售后服务承诺等。

### 授标

  - 评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审，提出书面评审报告，按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人名单，投标人可以本项目多包投标，参与本项目多包投标的投标人，在评审过程中，按包数顺序依次评审，第一包第一中标候选人不参与本项目第二包的评审。

  - 采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内按照“投标人须知前附表”中规定的中标原则确定中标人。

  - 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

  - 采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在武汉市民之家网上发布中标结果，招标文件随中标结果同时公告，同时向中标人发出《中标通知书》。《中标通知书》是合同的组成部分,对中标人和采购人具有同等法律效力。

  - 在评标期间，投标人不得非法干预、影响评标过程和结果。

## 授予合同

### 履约担保

  - 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和采购人认可的履约担保格式向采购人提交履约担保。

### 签订合同

  - 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件规定和中标人投标文件的承诺，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

  - 采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

  - 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

  - 采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

# 采购项目内容、技术规格、参数及要求

- 采购货物清单

| 序号 | 货物品名 | 规格 | 年用量 | 预算金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用氧气 | 40升/瓶 | 165 | 39 |
| 2 | 医用液氧 | 吨 | 240 |  |
| 3 | 高纯氮气 | 40升/瓶 | 35 |  |
| 4 | 二氧化碳 | 40升/瓶 | 72 |  |

注：

1.多家投标人提供的核心产品品牌相同的，认定办法详见“《第二章投标人须知》。

2.本项目核心产品为：第1包为医用气体 。

二、、采购标的需实现的功能或者目标

第1包

（一）医用液氧

| 序号 | 主要技术参数 | 评审点 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 氧含量%（V/V）：≥99.5 | # |
| 2 | 水分含量，在20℃，101.3KPa（760mmHg）下，g/M3：≤0.07 | # |
| 3 | 二氧化碳含量%（V/V）：≤0.01 | # |
| 4 | 一氧化碳含量按GB8986的第5章检验合格 | # |
| 5 | 态酸和碱含量按GB8986的第6章检验合格 | # |
| 6 | 臭氧及其他气态氧化物含量按GB8986的第7章检验合格 | # |
| 7 | 具备无气味 | # |
| 汇总：以上评审点标注“#”号技术参数项7项。 |  |  |

（二）瓶装医用氧气

| 序号 | 主要技术参数 | 评审点 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 氧含量%（V/V）：≥99.5 | # |
| 2 | 水分含量，在20℃，101.3KPa（760mmHg）下，g/M3：≤0.07 | # |
| 3 | 二氧化碳含量%（V/V）：≤0.01 | # |
| 4 | 一氧化碳含量按GB8986的第5章检验合格 | # |
| 5 | 态酸和碱含量按GB8986的第6章检验合格 | # |
| 6 | 臭氧及其他气态氧化物含量按GB8986的第7章检验合格 | # |
| 7 | 具备无气味 | # |
| 8 | 瓶装气：10升/瓶和40升/瓶 | # |
| 汇总：以上评审点标注“#”号技术参数项8项。 |  |  |

（三）高纯氮气

| 序号 | 主要技术参数 | 评审点 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 氮纯度，%（V/V）：≥99.999 | # |
| 2 | 氢含量，10-6（V/V）：≤1 | # |
| 3 | 氧含量，10-6（V/V）：≤3 | # |
| 4 | 甲烷含量，10-6（V/V）：≤3 | # |
| 5 | 一氧化碳含量，10-6（V/V）：≤3 | # |
| 6 | 二氧化碳含量，10-6（V/V）：≤3 | # |
| 7 | 水含量，10-6（V/V）：≤5 | # |
| 8 | 计数单位：瓶装气，40升/瓶 | # |
| 汇总：以上评审点标注“#”号技术参数项8项。 |  |  |

（四）二氧化碳

| 序号 | 主要技术参数 | 评审点 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 二氧化碳纯度%（V/V）：≥99.9 | # |
| 2 | 水含量，10-6（V/V）：≤20 | # |
| 3 | 酸度检验合格 | # |
| 4 | 一氧化碳含量，10-6（V/V）：≤5 | # |
| 5 | 二氧化碳含量，10-6（V/V）：≤5 | # |
| 6 | 二氧化硫含量，10-6（V/V）：≤1.0 | # |
| 7 | 总硫，（除二氧化硫外，以硫计），10-6（V/V）≤0.1 | # |
| 8 | 碳氢化合物总量（以甲烷计），10-6（V/V）≤50（其中非甲烷烃不超过20） | # |
| 9 | 苯含量，10-6（V/V）：≤0.02 | # |
| 10 | 甲醇含量，10-6（V/V）：≤10 | # |
| 11 | 乙醇含量，10-6（V/V）：≤10 | # |
| 12 | 乙醛含量，10-6（V/V）：≤0.2 | # |
| 13 | 其他含氧有机物含量，10-6（V/V）：≤1.0 | # |
| 14 | 氯乙烯含量，10-6（V/V）：≤0.3 | # |
| 15 | 油脂含量，10-6（V/V）：≤5 | # |
| 16 | 氧含量，10-6（V/V）：≤30 | # |
| 17 | 氨含量，10-6（V/V）：≤5 | # |
| 18 | 氰化氢含量，10-6（V/V）：≤0.5 | # |
| 19 | 计数单位，瓶装气，40升/瓶 | # |
| 汇总：以上评审点标注“#”号技术参数项19项。 |  |  |

三、医用氧气质量要求

| 序号 | 要求 |
| --- | --- |
| 1 | 投标人所提供医用氧气必须符合GB8986、GB-8982-1998及中国药典2020版二部氧质量要求。符合国家医用氧GMP认证相关规定 |
| 2 | 投标人提供所供氧气每个批号都应提供有检测资质的机构出具的检验报告书 |
| 3 | 投标人所供氧气瓶应具有合格证 |
| 4 | 投标人对医用氧气质量负责,采购人对于送到的医用氧气质量按规定批次和频率进行抽检和验收,对于不合格的氧气,采购人有权拒绝签收并要求投标人自费清除出场,且由此造成的损失由投标人负责 |
| 5 | 投标人应保证氧气送达的时效性。若无法满足采购人的需求，采购人有权直接向第三方进行购买，由此产生的损失均由中标人进行承担 |

四、商务要求

| 序号 | 商务条款 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交货期 | 接采购人通知后24小时内送达采购人指定地点，紧急情况需2小时内送达采购人指定地点。 |
| 2 | 供货期限 | 合同签订生效后3年。 |
| 3 | 报价要求 | （1）投标人的报价应包含全部产品、运送、医用气体容器存储使用费、装卸、服务等的全部费用，如有缺失，视为中标人免费提供，采购人不再为此项目支付任何费用 （2）本项目为单价合同(以实际使用的数量乘以单价每月据实结算)。 |
| 4 | 运输要求 | （1）投标人负责货物的供货、配合验收及相关服务 （2）投标人在生产运输过程中应遵守国家安全生产,道路交通安全及环境保护的有关规定,对投标人造成的安全事故,其损失由投标人负全部责任。 |
| 5 | 售后要求 | 应列出技术、售后服务内容，并承诺保证气体的质量,做好服务,不管气体供应宽松或紧俏都确保医院的气体供应，气体用量由采购人收货时中标人实际送达院内瓶、罐数为准。 |
| 6 | 交付地点 | 采购人指定地点。 |
| 7 | 验收标准 | 项目验收在中标人安装调试完成后由采购人严格依据招标文件第三章采购项目内容、技术规格、参数及要求组织验收，所有的设备需执行国家及行业相关验收标准。采购人对照招标文件的技术指标全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的资料进行核查，如不符合招标文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 |
| 8 | 付款方式 | 实际使用费用每月据实结算。 |
| 9 | 安全服务保障 | 投标人应有健全的安全服务保障措施，在服务期内出现任何安全事故，一切责任均由中标人承担，采购人不在因此支付任何费用及承担任何法律责任。 |
| 10 | 违约条款 | 中标人交付的货物、提供的服务不符合招标文件、投标文件或本合同规定的，采购人有权拒收。中标人无正当理由未能按本合同规定的交货时间交付货物或提供服务，中标人需承担违约责任。采购人无正当理由拒收货物或接受服务，到期拒付货物或服务款项的，逾期付款，采购人需承担违约责任。 |

# 评标方法、步骤及标准

参照《中华人民共和国政府采购法》和财政部、省级政府采购相关管理办法的有关规定确定以下评标方法、步骤及标准。

一、评标方法

本次评标采用综合评分法（百分制），即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件规定的各项因素进行综合评审后，以得分高低依次排序。

其中：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100

其他分值按打分表计算。

二、评标步骤

采购人或采购代理机构按照招标文件第一章所要求的各包投标人资质要求进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

评标委员会对投标文件进行符合性检查、商务评议、技术评议和价格评议；

（一）资格和符合性检查

确定各投标人是否符合招标文件资格条件要求，是否满足一般商务、技术要求，不符合要求的投标人为不合格投标人，不进入下一步商务、技术、价格评审。资格和符合性具体内容如下：

- 投标人资格审查表

| 序号 | 资格要求 |  | 须提供的资料 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 具有独立承担民事责任的能力 | 1.投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件； 2.投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件； 3.投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件； 4.投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件； 5.投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件； 6.投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件（仅限中国公民）； 7.其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。 |
|  |  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，且经营期间财务状况无不良信用记录的声明函。 |
|  |  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 投标人履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料或声明函。 |
|  |  | 有依法缴纳税收的良好记录 | 投标人在公司经营存续期间无任何税收等方面失信记录的声明函。 |
|  |  | 有依法缴纳社会保障资金的良好记录 | 投标人在公司经营存续期间无任何社保等方面失信记录的声明函。 |
|  |  | 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 |
|  |  | 法律、行政法规规定的其他条件 | 具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 |
|  | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的采购活动。 |  | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的采购活动。 |
|  | 为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动。 |  | 为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动。 |
|  | 未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 |  | 投标人参加采购活动前三年内未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单和“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单（以投标截止当日查询结果为准，由采购人和采购代理机构查询并打印存档。） |
|  | 本项目的特定资格要求 | 投标人是医用气体生产制造商的，需同时具备有效期内的《药品生产许可证》及《危险化学品经营许可证》；如投标人是医用气体经销商或代理商的，需具备有效期内的《危险化学品经营许可证》。 | - 投标人是医用气体生产制造商的，需同时具备有效期内的《药品生产许可证》、《气瓶充装许可证》及《危险化学品经营许可证》 - 如投标人是医用气体经销商或代理商的，需具备有效期内的《危险化学品经营许可证》 |
|  |  | 属于自行运输的，应持有有效的《道路运输经营许可证》（须包含危险货物运输2类或类似描述）。属于委托运输的应提供双方合作协议且受托方须持有有效的《道路运输经营许可证》（须包含危险货物运输2类或类似描述） | （1）属于自行运输的，应持有有效的《道路运输经营许可证》（须包含危险货物运输2类或类似描述） （2）属于委托运输的应提供双方合作协议且受托方须持有有效的《道路运输经营许可证》（须包含危险货物运输2类或类似描述） |

说明：

（1）所有证书、证明文件包括按要求提供的官网截图必须是真实可查证的，须注明资料来源。资格证明文件应为原件的扫描件，投标文件中须编入清晰的扫描件或复印件。所有证明材料须清晰可辨认，如因证明材料模糊无法辨认，缺页、漏页导致无法进行评审认定的责任由投标人自负。如发现弄虚作假将按照有关规定严肃处理。

证明材料仅限于投标人本身，参股或控股单位及独立法人子公司的材料不能作为证明材料，但投标人兼并的企业的材料可作为证明材料。

（2）对于投标文件中有任意一条不满足上表要求的将导致其投标无效，不进入下一项评审。

- 投标人符合性检查表

| 序号 | 审核内容 | 投标人名称 |
| --- | --- | --- |
|  | 投标总报价超过项目（分包）预算金额或最高限价的； |  |
|  | 投标人未按招标文件要求提供《投标书》、《法定代表人授权书》、《投标一览表》、《投标分项报价表》； |  |
|  | 出现两个或两个以上不同报价的； |  |
|  | 交货期、服务期不满足招标文件要求的； |  |
|  | 出现两个或两个以上投标方案的（招标文件中要求提供备选方案的除外）； |  |
|  | 投标报价存在缺项、漏项的； |  |
|  | 投标有效期不足的； |  |
|  | 无法定代表人签字（签章）或签字人无法定代表人有效许可的； |  |
|  | 正本未按要求提供加盖公章及签字（签章）原件的； |  |
|  | 投标人未按招标文件要求提供投标文件电子版的； |  |
|  | 含有采购人不能接受的附加条件的； |  |
|  | 投标人出现联合体投标的； |  |
|  | 投标人在投标过程中使用不真实材料的； |  |
|  | 投标人出现影响采购公正的违规、违法行为的； |  |
|  | 投标人出现招标文件中规定无效投标的其它条款； |  |
|  | 投标人有下列任一情形： （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制； （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； （3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； （5）不同投标人的投标文件相互混装； |  |
|  | 投标人出现恶意低价的（评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理）。 |  |
| 审核结论 |  |  |
| 说明： |  |  |
| 1）评标委员会分别对每一投标文件依据上表进行检查。 |  |  |
| 2）评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据，但投标文件有不真实不正确的内容时除外。 |  |  |
| 3）对于投标文件中有任意一条出现上述情况的将导致其投标无效，不进入下一项评审。 |  |  |

（二）商务评议

评标委员会将根据招标文件要求和投标文件响应情况逐项进行评审，依据评标标准逐项打分。

（三）技术评议

评标委员会将根据招标文件要求和投标文件响应情况逐项进行评审，依据评标标准逐项打分。

（四）价格评议

评标委员会只对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行价格评审，依据评标标准打分。

投标报价修正（如有）

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

1、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（五）澄清有关问题

评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人做出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

投标人证明其报价合理性应提供不限于以下证明材料：

(1) 提供该投标人在近三年中已完成一个类似项目（采购内容和合同金额相似）的投标报价、分项报价，考虑价格变化因素后，与本次投标报价情况近似，同时应提供项目合同及验收证明材料，表明该投标人已按投标报价及合同约定圆满完成，并未发生因投标人原因而增加的费用。

(2) 能提供该投标人由于使用经省级及以上行业管理部门确认的新技术、新工艺或先进管理办法，从而降低项目成本的相关材料。

(3) 能提供服务项目中相关货物采购合同、发票等可信的证据，以证明其采购到的材料、

设备单价低于规定的。

(4) 能提供其他有关降低该投标人项目成本的分析报告和证据材料。

（六）投标人得分计算方法

投标人最终得分为取其评标委员会的算术平均分。

（七）推荐中标候选人

投标人可以本项目多包投标，参与本项目多包投标的投标人，在评审过程中，按包数顺序依次评审，第一包第一中标候选人不参与本项目第二包的评审。评标委员会依据投标人得分高低，依次推荐中标候选人排序。

- 评标标准

第1包

| 评分项 |  |  | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 评审内容 | 分值 |  |
| 价格 部分 40分 | 投标报价 | 10分 | 医用液氧： 1.满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价（单价）为评标基准价(D),其价格分为满分（10分） 2.其他合格投标人的投标报价得分按如下公式计算： 投标报价得分=（评标基准价D/投标报价V）×100%×10 |
|  |  | 10分 | 瓶装医用氧气（40升）： 1.满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价（单价）为评标基准价(D),其价格分为满分（10分） 2.其他合格投标人的投标报价得分按如下公式计算： 投标报价得分=（评标基准价D/投标报价V）×100%×10 |
|  |  | 10分 | 高纯氮气： 1.满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价（单价）为评标基准价(D),其价格分为满分（10分） 2.其他合格投标人的投标报价得分按如下公式计算： 投标报价得分=（评标基准价D/投标报价V）×100%×10 |
|  |  | 10分 | 二氧化碳： 1.满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价（单价）为评标基准价(D),其价格分为满分（10分） 2.其他合格投标人的投标报价得分按如下公式计算： 投标报价得分=（评标基准价D/投标报价V）×100%×10 |
| 商务 部分 20分 | 类似业绩 | 5分 | 根据投标人自2022年1月1日以来的类似项目业绩进行打分，每提供一个得1分。最高5分。需提供项目合同或中标通知书复印件，未提供相关证明材料不得分。 |
|  | 人员执业资格证书 | 5分 | 投标人拟投入本项目项目负责人具备安全生产监督管理部门考核合格后颁发的安全资格证书和执业资格证书得5分。 |
|  | 售后服务及承诺 | 5分 | 根据投标人提供的售后巡检（含响应时间）方案、质保期内定期派售后工程师对设备进行维保，并向采购人提供维保记录售后、服务网点（地址、联系人、电话）方案和零配件及备品备件的预备方案、质量保证措施进行打分，需从以下维度进行综合评价： 符合度：方案需对以上内容进行充分响应，不得提供与本评标项无关内容； 完整性：方案需结合整体需求，进行全方面的描述，不得存在描述缺项； 合理性：方案需依据项目要求及相关标准规范进行科学设计，要求方案合理可落地； 完全满足以上方案内容要求的得5分；部分满足的得3分；有明显缺陷瑕疵的得1分；未响应的，得0分。 |
|  |  | 5分 | 根据投标人提供的售后服务承诺进行打分，投标人承诺接到采购人售后服务需求通知后立即响应，2小时内抵达采购人指定地点并解决一般问题得5分；投标人承诺接到采购人售后服务需求通知后立即响应，6小时内抵达采购人指定地点并解决一般问题得3分；投标人承诺接到采购人售后服务需求通知后立即响应，12小时内抵达采购人指定地点并解决一般问题得1分，未提供该项不得分。 |
| 技术 部分 40分 | 技术响应 | 20分 | 投标产品技术规格符合招标文件第三章采购标的需实现的能完全满足使用要求得20分（共计42项参数，如设备参数及技术规格低于招标文件要求即为负偏离，“#”号的技术参数共计42项，每项“#”号技术参数负偏离减 1分，技术参数应提供相关证明资料作支持。如未在证明文件找到对应的参数证明，视为负偏离处理。 |
|  | 液氧配送及时性 | 4分 | 根据投标人提供的液氧配送时间承诺及超时处罚措施打分，接采购人通知后2小时内送达并提供相关超时处罚措施得4分，3小时内送达并提供相关超时处罚措施得3分，4小时内送达并提供相关超时处罚措施得1分。未提供相关承诺或无相应的处罚措施本项不得分本项不得分。 |
|  | 供货运输方案 | 4分 | 根据投标人针对本项目提供的供货运输方案（包含但不限于产品的运输过程的处理方式、产品装卸方案等）进行评分，需从以下维度进行综合评价： 符合度：方案需对以上内容进行充分响应，不得提供与本评标项无关内容； 完整性：方案需结合整体需求，进行全方面的设计，不得存在设计缺项； 合理性：方案需依据项目要求及相关标准规范进行科学设计，要求方案合理可落地； 完全满足以上方案内容要求的得4分；部分满足的得2分；有较大瑕疵的得1分；未响应的，得0分。 |
|  | 安全服务保障措施 | 4分 | 根据投标人针对本项目提供的安全服务保障措施（包含但不限于道路运输安全、产品质量安全保障措施等）进行评分，需从以下维度进行综合评价： 符合度：方案需对以上内容进行充分响应，不得提供与本评标项无关内容； 完整性：方案需结合整体需求，进行全方面的设计，不得存在设计缺项； 合理性：方案需依据项目要求及相关标准规范进行科学设计，要求方案合理可落地； 完全满足以上方案内容要求的得4分；部分满足的得2分；有较大瑕疵的得1分；未响应的，得0分。 |
|  | 质量保障措施 | 4分 | 根据投标人提供的产品质量保障措施方案内容进行打分（包含但不限于氧气质量保障、服务承诺、处罚措施等）： 需从以下维度进行综合评价： 符合度：方案需对以上内容进行充分响应，不得提供与本评标项无关内容； 完整性：方案需结合整体需求，进行全方面的设计，不得存在设计缺项； 合理性：方案需依据项目售后要求及相关售后标准规范进行科学设计，要求方案合理可落地； 完全满足以上方案内容要求的得4分；部分满足的，得2分；有瑕疵得1分，未响应的得0分。 |
|  | 应急处理措施方案 | 4分 | 根据投标人提供的应急处理措施方案内容进行打分（包含但不限于危险化学品事故应急救援预案方案、道路运输应急处理方案等）： 需从以下维度进行综合评价： 符合度：方案需对以上内容进行充分响应，不得提供与本评标项无关内容； 完整性：方案需结合整体需求，进行全方面的设计，不得存在设计缺项； 合理性：方案需依据项目售后要求及相关售后标准规范进行科学设计，要求方案合理可落地； 完全满足以上方案内容要求的得4分；部分满足的，得2分；有瑕疵得1分，未响应的得0分。 |

# 合同主要条款

根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国民法典》，采购人和成交供应商之间的权力和义务，应当按照平等、自愿的原则，依据谈判文件要求和谈判响应文件，签订供货合同。

甲方：(需方) 武汉市武昌医院
乙方：(供方)  
     因甲方医疗需要，同意由乙方供应甲方医用氧，依照《中华人民共和国民法典》及其它相关法律法规的规定。遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方充分协商，订立本合同，以资共同遵照执行。
一、产品的概况、数量、单价及合同额：
1.1  产品名称： 
规    格： 
执行标准：《中华人民共和国药典》2020版第一部

单    价：         元（￥）／瓶。

1.2  产品名称：

规    格：

执行标准：《中华人民共和国药典》2020版第一部

单    价：        元（￥）／罐。

- 交货时间、地点、方式

2.1 交货时间：甲方提前一天打电话通知乙方，乙方按甲方通知的时间、地点、数量交货。经甲方验收合格，并办理书面验收手续后，转移至甲方。
三、运输费用承担：
3.1 医用氧的运输及运输费、气瓶装卸用由乙方承担。

四、质量要求及技术标准、乙方对质量负责的条件和期限：

4.1乙方的产品必须符合《中华人民共和国药典》2020版第一部的要求。
4.2 乙方供货时还应该提供如下产品质量证明文件：产品合格证、说明书。
五、验收标准、方法及提出异议期限：
5.1 验收标准：充装压力不低于  MPa，氧气纯度不低于  ％.
5.2 验收人员：甲方委派人员对医用氧的质量和数量进行验收，并开具收货单给乙方。甲方验收人员的更改需提前3天以书面形式告知乙方。
5.3 验收手段：用压力表测瓶装医用氧的压力。
5.4 甲方经验收对乙方产品质量有异议时，可在产品质量保证期内随时以向乙方提出协商，并可对有质量问题的的产品做出退货要求。

六、结算方式：

6.1 双方每月  日办理当月结算手续，甲方自办理完结算起  个工作日内将货款付清，每月结算。

七、合同期限：

7.1合同期限为叁年。自      年     月     日至      年     月     日止

八、甲方责任和义务

8.1甲方需将所购氧气数量提前24小时通知乙方，乙方应在甲接通知后应在24小时内送货上门，如因乙方原因延误送货时间造成甲方损失，将由乙方承担相关责任。

8.2甲方应为乙方运氧及运输提供环境。

九、乙方责任和义务

9.1乙方负责合同期内甲方各院区医用氧气的供应，接到通知后，24小时内免费送货上门，保证甲方日常（含节假日）需求。

9.2乙方应提供符合《特种设备安全法》相关标准的压力容器(气、液）供甲方周转使用。

9.3乙方供气到甲方院区内须严格遵守《特种设备安全法》等相关条例，必须轻拿轻放，做到安全有效，文明搬运。如果乙方在装卸气瓶过程中，因不规范行为遇有投诉，投诉一次扣罚乙方人民币  元。累计三次时此合同失效。

9.4乙方员工在搬运、装卸气瓶过程中所发生的一切安全事故，由乙方负责。乙方在装卸过程中损坏甲方公物要照价赔偿。

9.5乙方保证医用气瓶（短）充装压力不低于  MPa，氧气纯度不低于  ％。如氧气容量和纯度低于以上指标，视为空瓶。（不纳入结算，且因其造成的一切后果由乙方承担。）

9.6医用氧（瓶、罐）、应在规定的时间内定期清渣排液，钢瓶要保证外观完好，安全附件有效并有明确检测标识。

9.7乙方负责中心供氧氧气相关设备设施的检测和检修，检修响应时间须  小时内到达现场。维修费用双方协商确认。

9.8乙方保证甲方用气需求，如遇外部不可抗力影响，应当优先给甲方供气。

十、违约责任：

10.1因乙方原因，造成甲方损失的，由乙方承担全部责任并赔偿损失，甲方有权要求终止合同。

10.2因乙方原因未按检修时间到达现场，造成损伤由乙方全部承担责任。发生二次，甲方有权终止合同。

10.4乙方违约不能为甲方供气，甲方有权通过第三方采购。

十一、其它

11.1本合同如产生纠纷甲乙双方应友好协商解决，协商不成向甲方所在地法院诉讼。。 
11.2本合同双方签字盖章后生效，该合同一式肆份，甲方执留叁份，乙方执留壹份。

甲    方：                           乙    方：

法定代表：　　　　　　　　　　　　　 法定代表：

合同签订时间：   年    月    日      合同签订时间：    年     月    日

# 投标文件格式

封面：

医用氧气（气体）采购

投标文件

(资格审查文件)

（正本/副本）

采购项目编号：

采购项目名称：

投标包号内容：

投标人名称：

日期：             年      月      日

## 资格审查文件

（一）资格审查文件承诺书

（采购人或代理机构）：

我方于    年    月    日参加（项目名称及编号）                   （包号）的

投标，现按招标文件要求提供资格审查文件，该文件中所有证明文件、资料均真实、有效，如有弄虚作假，我方接受不能通过资格审查并承担相应法律责任。

投标人： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字）

年     月    日

（二）资格审查文件组成及要求

1、资格审查文件组成（具体组成以本招标文件第四章“评标办法”《投标人资格审查表》要求为准）

（1）具有独立承担民事责任的能力

1.投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；

2.投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；

3.投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；

4.投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；

5.投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；

6.投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件（仅限中国公民）；

7.其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

（具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，且经营期间财务状况无不良信用记录的声明函。）

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

（投标人履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料。）

（4）有依法缴纳税收的良好记录

（投标人在公司经营存续期间无任何税收等方面失信记录的声明函。）

（5）有依法缴纳社会保障资金的良好记录

（投标人在公司经营存续期间无任何社保等方面失信记录的声明函。）

（6）参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（7）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

（8）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的采购活动。

（9）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动。

（10）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

（11）特定的资格要求：

1）投标人是医用气体生产制造商的，需同时具备有效期内的《药品生产许可证》、《气瓶充装许可证》及《危险化学品经营许可证》；如投标人是医用气体经销商或代理商的，需具备有效期内的《危险化学品经营许可证》。

2）属于自行运输的，应持有有效的《道路运输经营许可证》（须包含危险货物运输2类或类似描述）。属于委托运输的应提供双方合作协议且受托方须持有有效的《道路运输经营许可证》（须包含危险货物运输2类或类似描述）。

说明：

1.以上材料提供不实的，按照《政府采购法》有关提供虚假材料的规定给予处罚；

2.资格证明文件正本应为清晰影印件且加盖单位公章，否则按照无效投标处理。

医用氧气（气体）采购

投标文件

(价格部分、商务部分、技术部分)

（正本/副本）

采购项目编号：

采购项目名称：

投标包号内容：

投标人名称：

日期：             年      月      日

评标导航表

| 评审 项目 | 项目 | 分值 | 评分标准 | 投标文件对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价 部分 |  |  |  |  |
| 商务 部分 |  |  |  |  |
| 技术 部分 |  |  |  |  |

备注：为方便评委评标，投标人可根据招标文件中载明的《评分标准》，将具体响应情况及投标文件

中对应页码在上表中注明。未在上表中标注对应页码，导致评委评标时漏看的，一切后果由投标人自负。

投标文件目录（略）

格式自拟

价格部分文件格式

## 投标书

（采购机构）：

依据贵方 (采购项目名称/采购项目编号) 项目招标采购的投标邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份，副本四份。

- 投标一览表；

- 投标分项报价表；

- 按招标文件投标人须知和技术要求提供的有关文件；

- 资格证明文件；

在此，我方宣布同意如下：

- 所附《投标一览表》中规定的应提交和交付的货物投标单价价详见投标一览表。

- 将按招标文件的约定履行合同责任和义务。

- 已详细审查全部招标文件，包括（补遗书）（如果有的话），对此无异议。

- 本投标有效期为自开标日起至    年    月    日，共90个日历日。

- 同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

- 重要声明：

1）与我方单位负责人为同一人的其他单位名称：

□无；□有，具体单位名称为：                                    。

2）与我方存在控股、管理关系的其他单位的名称：

□无；□有，具体单位名称为：                                     。

3）参与本项目采购活动前，是否为本项目前期准备提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务：

□否；□是，已提供的具体服务内容为：                                 。

（备注：以上3项声明，必须如实选择，选中项用√表示，未选中项用□表示。①“单位负责人”是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。②本条所规定的控股、管理关系仅限于直接控股、直接管理关系，不包括间接的控股或管理关系。③供应商如未如实填报，视为提供虚假材料谋取中标，应承担相应法律责任。）

- 本项目如由中标人支付招标代理服务费，我方同意按投标人须知前附表中规定向采购代理机构支付招标代理服务费。

- 我方对招标文件所有内容无疑义，并承诺我方在投标文件中提供真实、可靠的材料。

- 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

投标人：

地址：

传真：

电话：

电子函件：

投标人（授权）代表签字：

投标人名称(公章)：

日期：

开户银行：

帐号/行号：

## 投标一览表

投标人名称：

招标编号：

第1包

| 序号 | 货物名称 | 交货期 | 服务期 | 产品品牌、型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 | 投标单价 | （1）40升瓶装医用氧气： 元人民币/罐 （2）40升瓶装高纯氮气： 元人民币/瓶 （3）40升瓶装二氧化碳： 元人民币/瓶 （4）医用液氧： 元人民币/M³ |  |  |

说明：

1.所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

2.此表除保留在投标文件中外、《投标一览表》两份、《法定代表人身份证明书》一份、《法定代表人授权委托书》一份装在一个小信封中，作为唱标之用。

投标人（授权）代表签字：

投标人（公章）：

日期：

投标人名称：

招标编号：

第2包

| 序号 | 货物名称 | 交货期 | 服务期 | 产品品牌、型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 | 投标单价 | （1）40升瓶装医用氧气： 元人民币/瓶 （2）医用液氧： 元人民币/M³ （3）40升瓶装高纯氮气： 元人民币/瓶 - （4）40升瓶装二氧化碳： 元人民币/瓶 |  |  |

说明：

1.所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

2.此表除保留在投标文件中外、《投标一览表》两份、《法定代表人身份证明书》一份、《法定代表人授权委托书》一份装在一个小信封中，作为唱标之用。

投标人（授权）代表签字：

投标人（公章）：

日期：

## 投标附录函

投标人名称：

招标编号：

包    号：

| 序号 | 内 容 | 说 明 与 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目包名称 |  |
| 2 | 数量 |  |
| 3 | 交货期 |  |
| 4 | 质保期 |  |
| 5 | 核心产品品牌 |  |
| 6 | 核心产品产地 |  |
| 7 | 核心产品型号 |  |
| 8 | 投标人地址 |  |
| 9 | 是否民营企业 | □是 □否 |
| 10 | 投标人企业类型 | □大 □中 □小 □微 |
| 11 | 生产商名称 |  |
| 12 | 生产商地址 |  |

说明：

1.此表除保留在投标文件中外，还须一起封装在一个小信封中。

2.如项目涉及品目较多，可增加附页。

投标人（授权）代表签字：

投标人（公章）：

日期：

## 投标保证承诺书

致：         （采购机构名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加              （项目名称和招标编号）的投标,并做出如下承诺：

- 除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本招标文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金。

1.自投标截止时间至本项目发布中标公告为止，撤销投标；

2.中标后不依法与采购人签订合同；

3.中标后不按照本招标文件规定向采购人提交履约保证金；

4.中标后不按照本招标文件规定向贵方缴纳招标代理费。

- 我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标人：				     		（盖公章）

地址：

电话：							传真：

电子邮件：					邮编：

法定代表人或委托代理人(签字或签章)：

日期：

## 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺书

说明：

1.投标人承诺良好的商业信誉和健全的财务会计制度（格式自拟）。

投标人（授权）代表签字：

投标人（公章）：

日期：

## 依法缴纳税收及社会保障资金的缴纳记录的承诺书

说明：

1.投标人承诺依法缴纳税收及社会保障资金（格式自拟）。

投标人（授权）代表签字：

投标人（公章）：

日期：

## 投标分项报价表

投标人名称：

招标编号：

包    号：

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 制造商名称 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

2.如果不提供详细的投标分项报价表将被视为没有实质性响应招标文件。

3.投标人必须按此表格式中的对应栏目内容填写，若需增加栏目，请在栏目“其它”中填写，并作详细说明。

投标人（授权）代表签字：

投标人（公章）：

日期：

商务部分文件格式

## 法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：           年            月            日

经营期限：

姓    名：          性别：       年龄：       职务：

系   （投标人单位名称）                    的法定代表人。

特此证明。

投标人：                         （盖章）

日期：          年        月         日

法定代表人身份证（复印件）

## 法定代表人授权委托书

（采购机构）：

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托          （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

本授权书自     年    月    日至     年    月    日签字有效，特此声明。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投标人名称（公章）：

法定代表人（签章）：

身份证号码：

委托代理人（签字）：

邮政编码：

电话：

日期：       年     月      日

粘贴被授权人身份证（复印件）

## 项目负责人、技术负责人简历表

投标人名称：

招标编号：

包    号：

| 姓名 |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |
| 参加工作时间 |  |  | 从事本行业工作年限 |  |  |  | 个人专业资质及证书 |  |  |
| 个人简介 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类似项目经验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目单位 |  | 项目名称 |  | 项目内容 |  | 项目金额 |  | 项目时间 |  |

说明：投标文件正本应附完整的相关证明材料清晰影印件，未按照要求详细完整填写此表，导致的后果由投标人自行承担。

投标人（授权）代表签字：

投标人（公章）：

日期：

## 投标人类似项目业绩表

投标人名称：

招标编号：

包    号：

| 项目单位名称 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目单位联系人姓名、联系方式 |  |
| 项目金额 |  |
| 项目负责人姓名 |  |
| 项目时间 |  |
| 项目内容 |  |

备注：1、每个合同应单独附表，并附上相关证明材料，未按照要求详细完整填写此表，导

致的后果由投标人自行承担。

2、．项目内容请详细说明所承担的具体工作内容等。

投标人（授权）代表签字：

投标人（公章）：

日期：

## 商务响应、偏离说明表

投标人名称：

招标编号：

包    号：

| 序号 | 招标文件条款项 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

遵守声明：

投标人（授权）代表签字：

投标人（公章）：

日期：

注：

- 投标人应对商务基本要求，提出遵守声明。

- 投标人须在本附件内，列出不能符合的有关段落，附件并举出原因，同时，投标人亦须提出解决偏离的详细方案。

- 除本附件列出的偏差获得采购人许可外，在合同签订后，所有不符合招标要求的项目，投标人必须加以纠正。

技术部分文件格式

## 投标方案及内容

投标人名称：

招标编号：

货物技术规格书至少包括

1.货物技术规格书应按招标文件第三章技术要求中的技术规格逐条响应，提供具体的货物性能参数，并进行详细说明，附上相关证明资料，如不能满足招标文件的技术规格需说明原因并提出解决偏离的详细方案。

2.货物性能参数应有技术资料作为证明材料，包括但不限于检测机构出具的型式试验报告、制造商出具的技术说明书、使用说明书等。

3.投标人认为需要提供的其他技术资料。

投标人（授权）代表签字：

投标人（公章）：

日期：

## 技术响应、偏离说明表

投标人名称：

招标编号：

| 序号 | 招标文件要求部分 | 投标文件响应部分 | 偏离说明 | 响应部分 对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：投标人应对照招标文件第三章“招标货物技术规格、参数及技术要求”，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏离和例外。特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制招标文件要求，将可能导致投标被拒绝。

投标人（授权）代表签字：

投标人（公章）：

日期：

## 售后服务及相关承诺

格式自拟

投标人（授权）代表签字：

投标人（公章）：

日期：

## 其他证明文件、资料等

格式自拟

## 参加采购活动前 3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

采购机构：

(投标人全称)  参加贵单位组织的 （项目名称） 项目(项目编号：          )的政府采购活动，根据招标文件的规定提交相关资格证明文件。本单位郑重声明如下：

  - 参加本项目采购活动前三年内，本单位未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款（根据各地方、各部门明确的听证范围确定较大数额罚款的额度）等行政处罚；

  - 参加本项目采购活动前三年内，本单位未受到过全国各级人民政府财政部门依法作出的禁止参加采购活动等行政处罚决定；

  - 如上述声明内容不实，本单位自愿接受采购监管部门按照《政府采购法》关于提供虚假材料的规定给予处罚。

特此声明！

投标人（授权）代表签字：

投标人（公章）：

日期：