洪湖市人民医院住院部电梯加装楼层显示项目询价文件

第一章 询价公告

洪湖市人民医院住院部6部电梯加装楼层显示询价公告

根据医院工作需要，我院拟对住院部电梯加装楼层显示项目进行院内询价采购，欢迎符合资质条件的供应商前来报名。

一、项目概况

项目编号：HHRMYYZWK-20250910

项目名称：住院部6部电梯加装楼层显示项目

采购预算：11万元人民币

最高限价：11万元人民币（超过此价格的报价将被视为无效）

项目内容：为住院部6部电梯（停靠楼层：-1F至11F）加装共72套电梯楼层显示器和方向指示器，并负责完成安装调试。同时，将1部手术专用电梯的待机停靠层调整设定在4楼。

二、申请人资格要求

具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；在"信用中国"网站(www.creditchina.gov.cn)及"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)无不良信用记录；具有有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》，许可项目包含"电梯修理"；

本项目不接受联合体投标。

三、获取询价文件

时间：2025年9月11日至9月15日（工作日8:00-12:00,14:30-17:30）

地点：洪湖市人民医院后勤部

方式：持营业执照副本复印件、特种设备生产许可证复印件（均需加盖公章）

四、报价文件递交

截止时间：2025年9月17日9时30分（北京时间）

地点：洪湖市人民医院后勤部

五、联系方式

采购人：洪湖市人民医院

地址：洪湖市新堤街道洪林路22号

联系人：徐老师

电话：0716-2420130

监督电话：0716-2425105

第二章 供应商须知

一、项目说明

项目地点：洪湖市人民医院住院部

工期要求：合同签订后20日历天内完成安装调试

质量要求：符合国家相关质量标准和行业规范

二、报价要求

报价应包括设备费、安装费、调试费、税费等所有费用；

报价以人民币为单位；报价文件一式叁份（正本壹份，副本贰份）。

三、评审方法

采用最低评标价法，在满足全部实质性要求的前提下，以提出最低报价的供应商作为成交供应商。

第三章 技术需求

一、设备要求

楼层显示器：显示清晰、亮度可靠、运行稳定

方向指示器：含上下行箭头指示

安装位置：各层电梯厅适当位置

二、服务要求

提供2年质保期；提供7×24小时应急服务；故障响应时间不超过4小时。

第四章 报价文件格式

一、报价函

报价函

致：洪湖市人民医院

根据贵方为 (项目名称/项目编号) 项目采购货物及服务的询价邀请，我方代表签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表（供应商名称、地址）提交下述文件（正本一份和副本二份）：

1）报价函(附件1)；

2）报价一览表(附件2)；

3）法人（负责人）代表授权书（附件3）；

4）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明(附件4)；

本文件要求提供的其他资格证明文件及资料。

在此，我方宣布同意如下：

1. 所附报价一览表中规定的应提交和交付的货物和服务总价为（    ）；

2. 将按询价文件的规定履行合同责任和义务；

3. 已详细审查全部询价文件，包括第（编号、补遗书）（如果有的话），对此无异议。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力；

4. 本报价有效期为自报价日起（）个日历日；

5. 同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料；

6. 与本报价有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话/传真：

电子信箱：

法人（负责人）代表或授权代表签字：

供应商名称(公章)：

日期：

二、资格证明文件

1、营业执照复印件

2、特种设备生产许可证复印件

3、财务状况报告

4、无重大违法记录声明

5、依法缴纳税收和社会保险证明

6、电梯整机制造厂家授权代理证书

三、技术方案

1、设备配置方案

2、施工组织方案

3、售后服务方案

四、报价明细表

| 1 | 维修项目名称 | 洪湖市人民医院住院部6部电梯安装楼层显示 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 产品系列 | 合同号 | 台数 | 电梯型号 | 备注更改要求 |
|  | 医梯 | 18N4B16-195-3/8 | 6台 | LEHY-IIIB |  |
| 3 | 改制前 | 3号梯单独一组、服务层为-1、IF~11F 4号梯、5号梯为一组共用1个外召、服务层为-1、1F~5F 6号梯单独一组、服务层为-1、IF~11F 7号梯、8号梯为一组共用1个外召、服务层为-1、1F、6F~11F （以上6部电梯都无层显功能） |  |  |  |
| 4 | 改制后 | 3号梯单独一组、服务层为-1、1F~11F 4号梯、5号梯为一组单独配置外召显示、服务层为-1、IF~11F 6号梯单独一组、服务层为-1、IF~11F 7号梯、8号梯为一组单独配置外召显示、服务层为-1、1F~11F |  |  |  |
| 5 | 1、维修改制材料费 |  |  |  | 材料费（3~8号梯） |
| 6 | 2、维修改制程序费 |  | / |  | 服务层改制程序费（3~6号梯） |
| 7 | 3、维修材料运输费 |  |  |  |  |
| 8 | 4、土建整改费 |  |  |  | 外召开孔 |
| 9 | 5、维修人工费 |  |  |  | 维修设备安装及调试费 |
| 10 | 6、税率 |  |  |  |  |
| 11 | 7、总计： 元（大写人民币： ） |  |  |  |  |
| 注：1、维修材料：72套带层显外召及其附件、井道线缆、层站电源等辅助材料。 2、土建整改费：4、5、7、8号梯所有层门口外召处开孔，原有孔洞由用户自理。 |  |  |  |  |  |

第五章 合同主要条款

一、付款方式

合同签订后安装调试完毕验收合格后支付95%；质保金5%，质保期满后无息支付。

二、验收标准

按国家相关标准和招标文件要求执行。

三、违约责任

按《中华人民共和国民法典》相关规定执行。

附件：

报价文件密封封面格式

法人（负责人）代表授权书

洪湖市锦怡项目管理有限公司：

（供应商名称）在下面签字的（法定或负责人代表人姓名、职务）代表本公司授权（供应商名称）的下面签字的（被授权代表的姓名、职务）为本公司的合法代理人，参加（项目名称、项目编号）的报价，并以本公司的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书自年月日至年月日止签字有效。

特此声明。

委托人名称（公章）：被授权人（签章）：

法定（负责人）代表人（签章）：身份证号码：

电话：电话（手机）：

传真：办公电话/传真：

粘贴被授权人身份证（复印件）

法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的

身份证明等证明材料

（企业法人营业执照、税务登记证，供应商是自然人的身份证明材料等）

## 其他资格证明文件及资料

注：本文件最终解释权归洪湖市人民医院所有。