洪湖市人民医院儿科康复设施采购及安装竞争性谈判文件

项目编号： HHRMYYZWK-20250929

项目名称： 儿科康复设施采购及安装

采 购 人： 洪湖市人民医院

发布媒体： 洪湖市人民医院官网（https://wwwhhrmyycn/）

2025年9月

目  录

第一章 竞争性谈判公告---------------------------------3

第二章 供应商须知--------------------------------------6

第三章 采购需求与技术规格-----------------------------7

第四章 评审办法和标准--------------------------------15

第五章 合同书（参考格式）----------------------------16

第六章 投标文件（格式）------------------------------18

第一章 竞争性谈判公告

根据医院需要，我院拟对以下项目进行院内询价采购，欢迎符合资质条件的制造商或供应商前来报名。

一、项目内容：

1.项目编号：HHRMYYZWK-20250929

2.项目名称：儿科康复设施采购及安装

3.预算金额：18万元

4.最高限价：18万元，超最高限价竞标无效

5.采购需求：儿科康复设施一批，详见招标文件第三章招标内容及要求。

6、合同履行期限：合同签订后30天内交货安装调试完成并可以投入使用。

7、本项目（是/否）接受联合体投标：否

8、是否可采购进口产品：否

9、本项目（是/否）接受合同分包：否

10、本项目（是/否）专门面向中小微企业：是

11、面向中小微企业的类型为：中小微企业

二、申请人资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。

3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动。

4、未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

5、本项目的特定资格要求：

（1）投标人须具有有效的营业执照；

（2）所投产品为二类、三类医疗器械的，生产制造商须具备《医疗器械生产许可证》，代理商须具备《医疗器械经营许可证》（三类医疗器械）或《经营备案凭证》（二类医疗器械）。

（3）所投产品属国家医疗器械管理的，一类医疗器械须具备医疗器械生产备案凭证，二类及以上医疗器械须具备《医疗器械产品注册证》。

（4） 品牌资格要求： 本项目所投产品的品牌，须为所投产品品类（指儿科康复类设备）内具有高知名度和广泛市场影响力的品牌。投标人须承诺所投产品品牌的市场占有率在近三年（2022、2023、2024年）中，至少有一年位列全国同类产品前十名。 投标时须提供满足此项要求的证明材料（详见下文），否则其投标将被视为无效。

（5）投标人未被列入信用中国 (www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单（以投标截止日期当天现场查询为准）。

6、其他补充事宜

公告发布媒介：洪湖市人民医院官网（https://www.hhrmyy.cn/）

三、获取招标文件

1. 下载时间：2025年10月1日至2025年10月15日，每天上午00:00 至12:00，下午12:00 至24:00（北京时间，法定节假日除外）。

2. 下载地点：登录洪湖市人民医院官网（https://www.hhrmyy.cn/）。在所投标段免费下载投标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、开始时间：2025年10月16 日09;30北京时间）

2、截止时间：2025年10月16 日09:30（北京时间）

3、地点：洪湖市人民医院采购办公室

注：如有变动另行通知

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、联系方式

采购人：洪湖市人民医院

地 址：洪湖市新堤街道洪林路22号

联系人：叶老师

电 话：18171992503

本公告信息以洪湖市人民医院官方网站发布为准，其他网站转载无效。

第二章 供应商须知

一、总则

本项目采用竞争性谈判方式采购。无论结果如何，供应商自行承担所有与参加谈判有关的全部费用。

二、响应文件编制

组成内容： 响应文件应包括但不限于：

- (1)报价一览表

- (2) 详细分项报价表

- (3) 资格证明文件（按第一章“资格要求”顺序排列）

- (4) 技术规格偏离表

- (5) 产品技术资料、彩页、说明书等

- (6) 售后服务承诺书（含质保期、响应时间、培训方案等）

- (7) 项目实施方案（含交货、安装、调试计划）

报价要求： 报价为包含儿童训练设施费、运输费、安装调试费、税费、培训费等一切费用的最终完整报价。

三、谈判程序

1、初步评审： 谈判小组将对供应商的资格和响应文件进行符合性审查。

2、谈判： 通过初步评审的供应商代表将按顺序参加谈判。谈判小组将就技术方案、价格、服务条款等与供应商分别进行一轮或多轮谈判。

3、最终报价： 在谈判结束后，所有参加谈判的供应商在规定时间内提交最终书面报价。

四、响应文件的密封和标记

响应文件应密封提交，封套上清晰注明项目编号、项目名称、供应商名称，并加盖公章。

第三章 采购需求与技术规格

一、项目概述

本项目需采购一批用于儿科康复治疗的设备与设施，要求设备技术先进、安全可靠、适合儿童使用。

二、设备清单及技术参数要求

| 序号 | 产品名称 | 产品参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多功能攀爬训练组合套件 | 功能：不少于三款不同攀爬器材共同组成的攀爬组件，配合背面魔术粘贴游戏板，可为不同程度感统失调儿童提供多元化及具挑战性的运动觉训练。攀爬过程中，手脚并用，训练儿童四肢协调能力以及小脑平衡能力，增强儿童身体柔软度与协调性，锻炼上下肢、腰腹部肌肉群力量。培养儿童对事物的专注力，发挥身体的自我保护功能，练习伸展和保持平衡，对多动和身体协调不佳的孩子帮助最大。 参数： ①网梯：高品质尼龙带，可拆卸。可自由组合。 ②棍梯：优质木材，精工打磨。可自由组合 ③攀岩墙：优良木材加环保油漆，耐磨耐压。 攀岩石：L、M、S三种不同大小型号 儿童专用优质安全带，承重力好。高品质安全绳、腰带、手套专业部件。 尺寸：≥21002400129mm 配套产品：智控电磁屏障系统 1、训练能力：多维度能力开发，需支持感知协调、注意力强化、心理素质培养等复合型训练功能，具备精细化动作引导机制及肢体协调性开发。 2、核心系统要求 2.1分级训练体系 ★配置不少于3级渐进式操作逻辑，包含自由练习层、条件限制层、时空约束层差异化场景 2.2趣味交互组件 ★集成可拆卸式动态反馈装置，支持声光复合激励模式，具备至少8种情境化音频反馈机制 2.3扩展增强模块 配备标准音频扩展接口，支持多通道环境增强系统对接，兼容主流音效输出设备 2.4要求集成≥4种标准能源供给模式，适配常规教学环境用电规范 3扩展功能组件 3.1互动激励系统 ★配置不少于54组随机事件触发卡组，支持自定义响应机制设置，具备双向交互反馈功能 3.2多模态引导系统 包含实时语音激励库、触觉反馈矩阵不少于八种及可视化进度提示界面 3.3尺寸：≥7015375CM ★需提供智控电磁屏障系统带有CMA检测报告影印件，加盖厂家公章。报告中须含有★项中的所有内容。 | 1 | 套 |
| 2 | 海绵保护垫 | 功能：为攀爬训练时提供足够的安全保护措施。 参数：外套为可更换棉布制作，内套绸布，填充物料为海棉小方块。 尺寸：≥14001400200mm | 2 | 套 |
| 3 | 多元秋千悬挂架 | 功能：可悬挂多款不同功能的秋千器材，以提供不同程度的前庭平冲治疗及训练活动。秋千悬挂架可同时供两个秋千同时使用，以增加游戏的乐趣。 参数： 1、钢架：优质碳钢及环保油漆组成，承重力好，此产品设计满足各年龄段儿童使用。 2、护套：环保填充材料加PVC涂层布，用于保护儿童活动。 3、承重量≥300公斤 尺寸：≥260016002400MM | 1 | 套 |
| 4 | 秋千升降吊绳套件 | 参数：承重量≥500公斤。10mm直径进口专业安全绳，不锈钢挂圈，进口专业升降器 功能：方便更换不同功能的秋千及随意升降高度，以配合不同程度的游戏者 尺寸：≥1500MM长 | 4 | 套 |
| 5 | 秋千旋转吊绳套件 | 功能：配合同心轴旋转秋千使用。 技术参数：承重量≥500公斤。不锈钢旋转件，不锈钢挂圈，2kn安全扣2个。 | 2 | 套 |
| 6 | 圆形平板秋千 | 适用人群：多动症。身体协调不良。 功能：前后摇摆秋千，游戏者可在秋千上躺卧、俯卧、坐或站立等变化不同的姿势。秋千可配置活动软垫围栏，可适合婴幼儿及严重身体控制障者使用。俯卧时可强化胸部以及腹部刺激，可为触觉感官失调儿童提供更舒适的触觉舒缓感觉，前庭系统的感觉输入强烈而多样，对平衡感及身体形象的建立帮助很大。 尺寸：直径约100cm,总长150-200cm | 1 | 套 |
| 7 | 圆形木马秋千 | 功能：俯卧时可强化胸部以及腹部刺激，可为触觉感官失调儿童提供更舒适的触觉舒缓感觉 ，前后摇动可以练习抗重力感，有利于儿童前庭体系的建立和肢体协调。也可进行手眼协调游戏，对平衡反应、视觉运动协调、运动企划的建立帮助很大。 参数：优质钢材、木材框架结构，环保填充材料及优质PVC涂层布构成。表面加绒布垫，质感舒适； 尺寸：≥12001200直径200MM。 | 1 | 套 |
| 8 | 大滑板 | 规格：≥405cm；材质：塑料 金属 滑板分大小两款，此款玩具安全性能强，板面两侧含有2 只安全把手。 滑板车能训练孩子的平衡感，协调性，促进大肌肉动作的发展。 | 1 | 套 |
| 9 | 滑梯 | 尺寸：≥2357058cm，18mm新西兰松实木板,包含木架包装箱 | 1 | 套 |
| 10 | 滑行车(小） | 尺寸：≥4030cm，优质15寸黑金钻万向轮；生态板+高密度海绵+皮革 | 1 | 套 |
| 11 | 软包款平衡台-大号 | 尺寸：≥4838cm | 1 | 套 |
| 12 | 彩色波波池 | 适用人群：触觉敏感度不足，自闭症，身体协调不良，多动症。 功能：球池不但有触觉强化的作用，对前庭体系、身体协调、固有前庭平衡能力也都有很大帮助；对脑干部肌能强化的效果最佳。 参数： ①围栏：主体采用优质木板，贴软包保护，表面PVC涂层布，色彩丰富。 ②软垫底板：优质木板，软包保护，表面PVC涂层布。池内装高品质彩色波波球。 尺寸：≥24001200650MM。 | 1 | 套 |
| 13 | 大象套圈 | 一个大象，4只套圈 | 1 | 套 |
| 14 | 弹弹床（带可调扶手） | 用蹦床进行感统训练可以刺激儿童的头脑发育和四肢协调，锻炼孩子的跳跃能力，建立本体感觉平衡能力，增加平衡感，提高注意力，提高孩子的学习技能和体能 玩法1:蹦床转圈跳 玩法2:蹦床转圈抛接球 每转一圈 对墙扔球接住后继续转下一圈 规格：≥Ф100CM。 | 1 | 套 |
| 15 | S形平衡木-软包款 | 含左右和上下，长≥22m。 | 1 | 套 |
| 16 | 大龙球（85cm) | 功能：适合孩子进行球上运动，躺、坐、卧、趴…等。提供前庭刺激，加强平衡能力，也适合大人进行球上健身运动。 适于推、拍、滚的大型体能球具。 规格：直径≥85cm。 | 1 | 个 |
| 17 | 颗粒按摩球(85cm) | 功能：球面上有特殊设计的软质颗粒，游戏中可以提供丰富的触觉刺激。具有按摩作用，促进血液循环。可在球上进行躺、坐、趴或拍、推、滚…等好玩的亲子活动。 可提升幼儿动作、平衡等能力。 规格：直径≥85cm。 | 1 | 个 |
| 18 | 羊角球（55CM） | 功能：跳跃动作促进孩子前庭觉、本体觉的统合发展,增进动作控制能力,促进腿部肌肉的发展。 规格：直径≥55cm。 | 1 | 个 |
| 19 | 升级款平衡脚踏车 | 尺寸：≥374255CM。 | 3 | 套 |
| 20 | 隧道组合软件 | 功能：锻炼患者对形状认知能力，如何动手将各种形状的小软件拼接成不同形状，让儿童努力思考的问题，开发智力。 参数： ①楼梯：内部采用优质发泡材料造型，表面高级PVC涂层布，色彩明亮。 ②底座：内部采用优质发泡材料造型，表面高级PVC涂层布，色彩明亮。 ③斜坡：内部采用优质发泡材料造型，表面高级PVC涂层布，色彩明亮。 ④筒槽：内部采用优质发泡材料造型，表面高级PVC涂层布，色彩明亮。 ⑤滚筒：内部采用优质木材造型，全方位软包保护，表面高级PVC涂层布，色彩明亮。 尺寸：≥21009001100mm。 | 1 | 套 |
| 21 | 四分之一圆 | 锻炼手眼协调发展孩子的平衡能力 半圆玩法:可以走阶梯，锻炼孩子爬、跨、跳等能力 整圆玩法:整圆滚圈，让孩子在玩走的过程，提高注意力，促进手眼协调及前庭训练。 材质：塑料； 规格：≥直径：133CM，高：42CM，厚度：6CM。 | 1 | 套 |
| 22 | 鞋柜 | 尺寸：≥1204040cm； 材质: 人造板；饰面材质: 皮革；毛重: 40KG。 | 1 | 套 |
| 23 | 软体组合长条凳子 | 尺寸：≥1004040cm。 | 2 | 套 |
| 24 | 平衡训练器 | 功能：平衡训练器主要训练特殊儿童的平衡能力，平衡训练器随着人体的摇晃产生视觉及听觉的刺激，使特殊儿童在游戏中完成各种平衡动作。 参数：产品≥2种模式， 左右平衡模式：随着平衡的角度变化，产生视觉的次序变化,视觉激励源不少于21个且激励源种类不少于7种，完成左平衡给予左平衡的听觉激励，完成右平衡给予右平衡的听觉激励； 持续平衡模式：使用者保持中间平衡状态，达到不同的平衡时段给予不同的视觉和听觉激励，持续时间越长，灯光及视觉的激励等级越高，激励等级至不少于5个。 支持USB热插拔，可更换音乐。1、趣味平衡板一个2、充电线一根 3、本产品采用无线充电技术，配充电座一台4、工作电压:DC12V 5、额定功率：小于20W6、使用说明书1份；7、尺寸：≥800600200mm； 8、具有无线充电功能，充满电后待机时间不少于１个月；配套使用产品：儿童评估训练分析系统参数：训练功能： 1专业技术获得HRV数据，实时检测评估分析指标；2以高精准度脑电波数据分析和可视化专注力数值的方式为测试者提供有效、便捷、普惠的专注力评估训练服务（供应商需提供产品彩页资料或功能截图复印件进行佐证）。 功能介绍： 1检测并分析HRV数据及指标： （11）量测儿童实时心跳（12）量测儿童实时心电波型图（13）可获取儿童实时HRV心率变异率数据，包括以下这些数据：LF à 交感神经活性 HF à 副交感神经活性LF/HF 神经平衡指标SDNN à 神经活性指标 ★（14）可估测儿童精神疲劳指数分析。（供应商需提供产品彩页资料或功能截图复印件进行佐证）。★（15）可评估儿童精神压力指数分析。（供应商需提供产品彩页资料 或功能截图复印件进行佐证）。★（16）可评估儿童精神平衡度分析。（供应商需提供产品彩页资料 或功能截图复印件进行佐证）。（17）可截取儿童心律不齐状态心电图，可储存六组数据。 （18）设备具有完整的心电图测量和显示心电图实时波形图功能。 （19）心电传感器佩戴在胸前，即使在运动情况下也能实时检测和显示心电图的波形。（110）不需要佩戴手环或者手表检测，实时检测数据更稳定更精准，不受运动、摆臂等动作影响。 （111）★（14、15、16）须提供国家或省市级质检部门出具的检验报告复印件加盖公章，检验报告原件备查。 2检测并评估专注力（21）专心程度提升:通过专注力提升训练课程，提高专心程度。（22）专注力引导:通过专注力测试设备来了解测试者专注的状态，不断提高专注力的最高值。（23））延长专注状态的时间。专注力从小到大，从弱到强。★（24）专注力竞赛:透过竞赛游戏，从而更加激励测试者学习的乐趣，可以实现一对一训练提高专注力。（供应商需提供产品彩页资料或功能截图复印件进行佐证）★（25）专注力五项评估（供应商需提供产品彩页资料或功能截图复印件进行佐证）（251）持续性：课程中维持专心的累加总时间（252）敏捷性：单次训练的专心值最大变化量，从不专心到专心的最大变化率。（253）稳定性：单次维持专注的最长时间；当思绪 ≤ 40 开始统计维持时长，当思绪 >40 计算单次维持专注的时间。 （254）最高值：课程中的最高专心值（255）平均值：课程中的平均专心值（256）可以生成专属专注力情况报告，实现单次数据分析报告，多次对比分析数据报告。 | 1 | 套 |
| 25 | 平衡训练器(平替) | 功能：训练前庭平衡的同时保护宝宝的腿部发育 尺寸：≥18cm25cm。 | 4 | 个 |
| 26 | 独脚凳 | 目的:训练孩子本体觉，提高孩子身体协调性、专注力。 玩法:孩子坐在独角椅上保持平衡，保持几分钟。 延伸训练:家长可在对面跟宝宝玩传球游戏 材质：吹塑；规格：≥2320cm。 | 5 | 个 |
| 27 | 大陀螺 | 大陀螺训练目的: 刺激幼儿的前庭觉、平衡能力和身体控制能力，手脚协调与应激反应，改善幼儿的专注时长。 大陀螺训练方法 孩子坐在大陀螺中，注意臀部应位于大陀螺的中心处双手可以扶着边缘，由老师或家长旋转大陀螺，让孩子自由放松的接受运动的刺激，对有前庭感觉的输入和调整有很大的帮助，有助于平衡和姿势的良好发展。 感统大陀螺是感统训练本体训练项目之 1、主要适用于多动症、身体协调不良、触觉敏感或不足的儿童 2、有自闭症或自闭倾向的儿童 3、前庭固有感觉的加强，有助于平衡感与重力感的发展 规格：≥Ф73cm，H32cm。 | 1 | 个 |
| 28 | 阳光隧道（彩虹隧道） | 阳光隧道爬行、钻洞锻炼宝宝身体协调和手脚协调能力，促进儿童本体感觉功能的发展。 玩法:单独爬进爬出 玩法2:取出隧道内的物体 玩法3:隧道运输比赛 规格：≥长：180CM，直径：48CM。 | 1 | 个 |
| 29 | 滚筒 | 功能：感觉刺激丰富多样，前庭觉、触觉、身体颈肌张力反应，对前庭刺激的苏醒及本体感的建立较有帮助。在滚动中可练习手、肘、肩、膝等关节的固有感觉输入，活动中头部的转动对眼肌的成熟也有帮助。 尺寸：≥7454cm。 | 1 | 个 |
| 30 | 万象组合 | 材质：塑料（经典60件套）。 | 1 | 套 |
| 31 | 跳跳乐 | 规格：≥245128cm。 | 5 | 个 |
| 32 | 跳袋 | 发展孩子的思维能力，促进孩子手眼协调能力，训练跳跃能力，身体控制能力。 玩法:站立跳袋里，两手拉住袋子两侧，双脚跳起，绕过障碍物，跳的越高越好。可以组队参加比赛。 规格：底直径30高60cm。 | 3 | 个 |
| 33 | 88轨道 | 材质：塑胶ABS、PE、热塑性橡胶TPR； 尺寸：≥34214cm； 配置：轨道1个，球2个； 孩子双手握住手柄,通过手的晃动按球滚动的路线迅速变换轨道,使球不落地。训练动作的灵活反应，适合手部及肩关节运动。 | 1 | 套 |
| 34 | 跳跳球 | 尺寸：≥3727CM。 | 1 | 套 |
| 35 | 柠檬跳跳球 | 球≥直径7cm ，总长度≥65cm。 | 1 | 套 |
| 36 | 捕手黏扣组 | 规格：圆盘直径≥203cm 材质：起毛布 EVA 黏扣带 此款游戏可以2-3 个孩子一起进行，锻炼了孩子抛接、判断、肢体协调等能力。 | 1 | 套 |
| 37 | 40mm厚纯色墙垫 | 功能：保护与整体环境装饰作用。 参数：外层防水、阻燃PVC布，内层珍珠棉；防水、阻燃PVC涂层布 ，高级木材组合墙垫采用弹度材质制作，以及木材，除可减轻墙垫厚度及重量；亦确保游戏者的安全外，更同时可保护游戏者。墙垫高度≥1米。 ▲提供由国家质检部门出具针对原材料PVC关于阻燃合格的检测报告影印件。 | 35 | 平米 |
| 38 | eva泡沫地垫（加厚型） | 1尺寸约为：L60×W60×H≥35cm。 2四色的EVA地垫，无毒、无异味，易于清洗，是很好的室内活动辅材，斜齿互拼。 | 64 | 平方 |
| 39 | 50mm厚纯色地垫 | 功能：保护与整体环境装饰作用。 参数：外层防水、阻燃PVC布，内层珍珠棉；防水、阻燃PVC涂层布 ，组合地垫采用弹度材质制作，除可减轻地垫厚度及重量；亦确保游戏者的安全外，更同时可保护游戏者在地垫上跑动的稳定。每张地垫采用底层魔术贴拼贴。 ▲提供由国家质检部门出具针对原材料PVC关于阻燃合格的检测报告影印件。 | 17 | 平方 |
| 40 | 合计 |  |  |  |

三、交付、安装与验收

1、交货地点： 洪湖市人民医院门诊1楼儿科。

2、安装调试： 供应商负责所有设备的现场安装、调试，并确保正常运行。

3、验收： 安装调试完成后，由采购人组织验收，供应商需提供齐全的技术资料。

四、品牌与证明材料要求

为保障设备质量与售后服务的可靠性，本项目所投核心产品（详见清单）的生产制造商须为知名品牌，并符合以下要求：

1、证明要求： 投标人必须提供能证明所投产品品牌市场排名情况的权威第三方机构出具的正式证明文件。认可的证明材料包括（以下三者任选其一即可）：

a) 官方或行业报告： 由国家医疗器械行业主管部门、国家级行业协会（如中国医疗器械行业协会）或国内公认的权威市场调研机构（如艾媒咨询、智研咨询等）公开发布的、包含所投产品品类市场占有率排名的年度报告复印件（需清晰显示排名内容及报告出具单位）。

b) 制造商自我声明+佐证： 由产品生产制造商出具的、加盖公章的《市场排名声明函》，声明其品牌在近三年内位列全国市场前十。该声明必须附有可查证的佐证材料，如大型公立医院的采购中标公告汇总、权威行业媒体的市场分析报道等。

c) 专家评审认定： 如无法提供上述两类材料，投标人可提供其他足以证明其品牌影响力和市场地位的材料，最终是否被认可由评审委员会专家组综合评定。

2评审方式： 评委会将在评审阶段对投标人提供的证明材料进行审核。未能提供有效证明材料或证明材料无法证实其符合排名要求的，其投标将按无效处理。

五、售后服务要求

1、质保期： 要求整体质保期不低于 [2 ] 年，自验收合格之日起计算。

2、响应时间： 提供7x24小时技术支持，故障报修后2小时内响应，24小时内到达现场。

3、培训： 提供对相关医护人员的全面操作和维护培训。

第五章、合同书（参考）

项目名称：

合同编号：

签订日期：

签订合同地点：

本合同由          （以下简称“需方”）与          （以下简称“供方”）签订。

供方以总金额                万元人民币（用大写数字书写）向需方提供如下    （工程/货物/服务）  ：

经双方协商，同意按下列条文执行：

- 本合同供、需双方必须遵守国家颁布的“合同法”，并各自履行应负的全部责任和义务。

- 需方保证按合同条款规定的时间和方式付给供方到期应付的货款，并承担应负的责任和义务。

- 供方保证全部按合同条款规定的内容和交货期向需方提供合格的 （工程/货物/服务） ，并承担应负的责任和义务。

- 合同文件

下列文件为本合同不可分割的部分。

  - 本招标文件；

  - 供方中标的投标文件；

  - 合同书；

  - 合同条款；

  - （招标代理机构）   发出的中标通知书；

  - 附件：

    - 标期间发布的所有补充、修改通知；

    - 供方在招标期内补充的所有书面文件；

    - 供方在招标时随同投标文件一起递送的资料及附图；

    - 在商洽本合同时，双方澄清、确认并共同签字的补充文件、技术协议。

- 合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述规定的合同文件内容相一致。

- 工程/货物/服务

本合同所提供的  （工程/货物/服务）  详细内容详见招标文件的要求及供方投标文件中的承诺。

- 付款条件

详见本招标文件中对于付款方式的约定。（详见第二章、投标人须知前附表、合同通用条款前附表中第九条 付款方式）

- 合同金额

合同总金额见合同书，分项价格在供方的投标文件中有明确规定。

- 时间和地点

本合同中（工程/货物/服务）的(工期/交货时间/服务完成时间）、(建议地点/交货地点/服务地点）在招标文件中有明确规定。

- 合同生效

本合同经供、需双方授权代表签字和加盖公章（或合同专用章）后生效。如需申请公证的，合同需经公证机构公证后生效。

- 合同的份数

本合同正本一式    份，需方执    份，供方执    份；副本一式    份，需方执    份，供方执    份，主管部门执    份。

需    方                                  供    方

单位名称（盖章）：                        单位名称（盖章）：

单位地址：                                单位地址：

法人代表授权人(签字)：                    法人代表授权人(签字)：

联 系 人：                                联 系 人：

电    话：                                电    话：

传    真：                                传    真：

邮政编码：                                邮政编码：

第六章、投标文件（格式）

投 标 文 件

项目编号：

项目名称：

投标人名称：

年   月

第一部分、商务部分

一、投标书（格式）

（招标人名称）：

(投标人全称)授权       (投标人授权代表姓名)      (职务)为我方代表，参加贵方组织的         (项目名称)的招标活动(项目编号：          )，并对此项目进行投标。为此：

- 我方将严格按照《中华人民共和国政府采购法》的相关规定，规范投标行为。

- 我方同意在本项目招标文件中规定的投标截止日起____(投标有效期)遵守本投标文件中的承诺，在此期限内对我方均具有约束力。

- 我方将按照电子平台要求提供合格的电子投标文件。

- 按招标文件要求提供的货物和服务的投标总报价为__________________元(人民币大写)，详见开标一览表。

- 我方保证在中标后，忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

- 我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标。

- 我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

- 我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。我方承诺接受招标文件中的全部条款且无任何异议。

- 我方承诺：招标人若需追加本项目招标文件所列货物及相关服务，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证供货。

- 如中标，与本投标有关的一切往来信函请寄：

投标人名称：                    (盖章)

法定代表人：                (签章)

地      址：

邮      编：

电      话：

日      期：       年      月      日

注：除可填报项目外，不得对本投标书的内容进行实质性修改，否则被视为非实质性响应，其投标被否绝。

二、法人身份证明或法定代表人授权委托书（格式）

- 法人身份证明

投标人名称：

类型：

地址：

成立时间：      年      月      日

姓名：                 性别：          年龄：          职务：

系                         （投标人名称）的法定代表人特此证明。

附：法定代表人身份证（正反面）复印件

投标人：                         （盖单位章）

年          月          日

- 法定代表人授权委托书

本人           （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人，现委托            （姓名）为我方代理人。委托代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改               （项目名称、项目编号）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                     。

委托代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

附：委托代理人身份证（正反面）复印件

投  标  人：                        （盖单位章）

法定代表人：                        （签章）

身份证号码：

授权委托日期：       年       月       日

备注：投标文件由法定代表人签署的，投标文件中不需本授权委托书。投标文件由委托代理人签署的，投标文件中应附本授权委托书。

三、开标一览表（格式）

项目名称：

项目编号：

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 投标总报价 | 大写： 小写： |
| 交货期 |  |
| 质保期 |  |
| 备注 |  |

说明：

（1）所有价格均用人民币表示，单位为元。

（1）所有价格用人民币表示，单位为元。

（2）价格应按照招标文件第三章“投标人须知”第15条的要求报价。

（3）开标一览表中标明的价格采用“总价包干”的方式，投标人应充分考虑各类材料的市场风险和国家政策性调价的风险，投标报价一经中标后，投标人均不能作任何调整。投标人在制作响应文件前应踏勘项目实施现场，对于招标内容中未列明，而投标人认为必须、或者货物正常运行不可缺少的费用也需列入投标总报价中。在合同实施时，招标人将不予支付中标人没有列入的项目费用，并认为此项目费用已包括在总报价中。

投标人名称（公章）：

法定代表人或投标人代表（签章）：

日期：

- 四、分项报价表

| 序号 | 产品名称 | 产品参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多功能攀爬训练组合套件 | 功能：不少于三款不同攀爬器材共同组成的攀爬组件，配合背面魔术粘贴游戏板，可为不同程度感统失调儿童提供多元化及具挑战性的运动觉训练。攀爬过程中，手脚并用，训练儿童四肢协调能力以及小脑平衡能力，增强儿童身体柔软度与协调性，锻炼上下肢、腰腹部肌肉群力量。培养儿童对事物的专注力，发挥身体的自我保护功能，练习伸展和保持平衡，对多动和身体协调不佳的孩子帮助最大。 参数： ①网梯：高品质尼龙带，可拆卸。可自由组合。 ②棍梯：优质木材，精工打磨。可自由组合 ③攀岩墙：优良木材加环保油漆，耐磨耐压。 攀岩石：L、M、S三种不同大小型号 儿童专用优质安全带，承重力好。高品质安全绳、腰带、手套专业部件。 尺寸：≥21002400129mm 配套产品：智控电磁屏障系统 1、训练能力：多维度能力开发，需支持感知协调、注意力强化、心理素质培养等复合型训练功能，具备精细化动作引导机制及肢体协调性开发。 2、核心系统要求 2.1分级训练体系 ★配置不少于3级渐进式操作逻辑，包含自由练习层、条件限制层、时空约束层差异化场景 2.2趣味交互组件 ★集成可拆卸式动态反馈装置，支持声光复合激励模式，具备至少8种情境化音频反馈机制 2.3扩展增强模块 配备标准音频扩展接口，支持多通道环境增强系统对接，兼容主流音效输出设备 2.4要求集成≥4种标准能源供给模式，适配常规教学环境用电规范 3扩展功能组件 3.1互动激励系统 ★配置不少于54组随机事件触发卡组，支持自定义响应机制设置，具备双向交互反馈功能 3.2多模态引导系统 包含实时语音激励库、触觉反馈矩阵不少于八种及可视化进度提示界面 3.3尺寸：≥7015375CM ★需提供智控电磁屏障系统带有CMA检测报告影印件，加盖厂家公章。报告中须含有★项中的所有内容。 | 1 | 套 |  |  |
| 2 | 海绵保护垫 | 功能：为攀爬训练时提供足够的安全保护措施。 参数：外套为可更换棉布制作，内套绸布，填充物料为海棉小方块。 尺寸：≥14001400200mm | 2 | 套 |  |  |
| 3 | 多元秋千悬挂架 | 功能：可悬挂多款不同功能的秋千器材，以提供不同程度的前庭平冲治疗及训练活动。秋千悬挂架可同时供两个秋千同时使用，以增加游戏的乐趣。 参数： 1、钢架：优质碳钢及环保油漆组成，承重力好，此产品设计满足各年龄段儿童使用。 2、护套：环保填充材料加PVC涂层布，用于保护儿童活动。 3、承重量≥300公斤 尺寸：≥260016002400MM | 1 | 套 |  |  |
| 4 | 秋千升降吊绳套件 | 参数：承重量≥500公斤。10mm直径进口专业安全绳，不锈钢挂圈，进口专业升降器 功能：方便更换不同功能的秋千及随意升降高度，以配合不同程度的游戏者 尺寸：≥1500MM长 | 4 | 套 |  |  |
| 5 | 秋千旋转吊绳套件 | 功能：配合同心轴旋转秋千使用。 技术参数：承重量≥500公斤。不锈钢旋转件，不锈钢挂圈，2kn安全扣2个。 | 2 | 套 |  |  |
| 6 | 圆形平板秋千 | 适用人群：多动症。身体协调不良。 功能：前后摇摆秋千，游戏者可在秋千上躺卧、俯卧、坐或站立等变化不同的姿势。秋千可配置活动软垫围栏，可适合婴幼儿及严重身体控制障者使用。俯卧时可强化胸部以及腹部刺激，可为触觉感官失调儿童提供更舒适的触觉舒缓感觉，前庭系统的感觉输入强烈而多样，对平衡感及身体形象的建立帮助很大。 尺寸：直径约100cm,总长150-200cm | 1 | 套 |  |  |
| 7 | 圆形木马秋千 | 功能：俯卧时可强化胸部以及腹部刺激，可为触觉感官失调儿童提供更舒适的触觉舒缓感觉 ，前后摇动可以练习抗重力感，有利于儿童前庭体系的建立和肢体协调。也可进行手眼协调游戏，对平衡反应、视觉运动协调、运动企划的建立帮助很大。 参数：优质钢材、木材框架结构，环保填充材料及优质PVC涂层布构成。表面加绒布垫，质感舒适； 尺寸：≥12001200直径200MM | 1 | 套 |  |  |
| 8 | 大滑板 | 规格：≥405cm；材质：塑料 金属 滑板分大小两款，此款玩具安全性能强，板面两侧含有2 只安全把手。 滑板车能训练孩子的平衡感，协调性，促进大肌肉动作的发展。 | 1 | 套 |  |  |
| 9 | 滑梯 | 尺寸：≥2357058cm，18mm新西兰松实木板,包含木架包装箱 | 1 | 套 |  |  |
| 10 | 滑行车(小） | 尺寸：≥4030cm，优质15寸黑金钻万向轮；生态板+高密度海绵+皮革 | 1 | 套 |  |  |
| 11 | 软包款平衡台-大号 | 尺寸：≥4838cm | 1 | 套 |  |  |
| 12 | 彩色波波池 | 适用人群：触觉敏感度不足，自闭症，身体协调不良，多动症。 功能：球池不但有触觉强化的作用，对前庭体系、身体协调、固有前庭平衡能力也都有很大帮助；对脑干部肌能强化的效果最佳。 参数： ①围栏：主体采用优质木板，贴软包保护，表面PVC涂层布，色彩丰富。 ②软垫底板：优质木板，软包保护，表面PVC涂层布。池内装高品质彩色波波球。 尺寸：≥24001200650MM | 1 | 套 |  |  |
| 13 | 大象套圈 | 一个大象，4只套圈 | 1 | 套 |  |  |
| 14 | 弹弹床（带可调扶手） | 用蹦床进行感统训练可以刺激儿童的头脑发育和四肢协调，锻炼孩子的跳跃能力，建立本体感觉平衡能力，增加平衡感，提高注意力，提高孩子的学习技能和体能 玩法1:蹦床转圈跳 玩法2:蹦床转圈抛接球 每转一圈 对墙扔球接住后继续转下一圈 规格：≥Ф100CM | 1 | 套 |  |  |
| 15 | S形平衡木-软包款 | 含左右和上下，长≥22m | 1 | 套 |  |  |
| 16 | 大龙球（85cm) | 功能：适合孩子进行球上运动，躺、坐、卧、趴…等。提供前庭刺激，加强平衡能力，也适合大人进行球上健身运动。 适于推、拍、滚的大型体能球具。 规格：直径≥85cm。 | 1 | 个 |  |  |
| 17 | 颗粒按摩球(85cm) | 功能：球面上有特殊设计的软质颗粒，游戏中可以提供丰富的触觉刺激。具有按摩作用，促进血液循环。可在球上进行躺、坐、趴或拍、推、滚…等好玩的亲子活动。 可提升幼儿动作、平衡等能力。 规格：直径≥85cm。 | 1 | 个 |  |  |
| 18 | 羊角球（55CM） | 功能：跳跃动作促进孩子前庭觉、本体觉的统合发展,增进动作控制能力,促进腿部肌肉的发展。 规格：直径≥55cm。 | 1 | 个 |  |  |
| 19 | 升级款平衡脚踏车 | 尺寸：≥374255CM | 3 | 套 |  |  |
| 20 | 隧道组合软件 | 功能：锻炼患者对形状认知能力，如何动手将各种形状的小软件拼接成不同形状，让儿童努力思考的问题，开发智力。 参数： ①楼梯：内部采用优质发泡材料造型，表面高级PVC涂层布，色彩明亮。 ②底座：内部采用优质发泡材料造型，表面高级PVC涂层布，色彩明亮。 ③斜坡：内部采用优质发泡材料造型，表面高级PVC涂层布，色彩明亮。 ④筒槽：内部采用优质发泡材料造型，表面高级PVC涂层布，色彩明亮。 ⑤滚筒：内部采用优质木材造型，全方位软包保护，表面高级PVC涂层布，色彩明亮。 尺寸：≥21009001100mm | 1 | 套 |  |  |
| 21 | 四分之一圆 | 锻炼手眼协调发展孩子的平衡能力 半圆玩法:可以走阶梯，锻炼孩子爬、跨、跳等能力 整圆玩法:整圆滚圈，让孩子在玩走的过程，提高注意力，促进手眼协调及前庭训练。 材质：塑料； 规格：≥直径：133CM，高：42CM，厚度：6CM。 | 1 | 套 |  |  |
| 22 | 鞋柜 | 尺寸：≥1204040cm； 材质: 人造板；饰面材质: 皮革；毛重: 40KG | 1 | 套 |  |  |
| 23 | 软体组合长条凳子 | 尺寸：≥1004040cm | 2 | 套 |  |  |
| 24 | 平衡训练器 | 功能：平衡训练器主要训练特殊儿童的平衡能力，平衡训练器随着人体的摇晃产生视觉及听觉的刺激，使特殊儿童在游戏中完成各种平衡动作。 参数：产品≥2种模式， 左右平衡模式：随着平衡的角度变化，产生视觉的次序变化,视觉激励源不少于21个且激励源种类不少于7种，完成左平衡给予左平衡的听觉激励，完成右平衡给予右平衡的听觉激励； 持续平衡模式：使用者保持中间平衡状态，达到不同的平衡时段给予不同的视觉和听觉激励，持续时间越长，灯光及视觉的激励等级越高，激励等级至不少于5个。 支持USB热插拔，可更换音乐。1、趣味平衡板一个2、充电线一根 3、本产品采用无线充电技术，配充电座一台4、工作电压:DC12V 5、额定功率：小于20W6、使用说明书1份；7、尺寸：≥800600200mm； 8、具有无线充电功能，充满电后待机时间不少于１个月；配套使用产品：儿童评估训练分析系统参数：训练功能： 1专业技术获得HRV数据，实时检测评估分析指标；2以高精准度脑电波数据分析和可视化专注力数值的方式为测试者提供有效、便捷、普惠的专注力评估训练服务（供应商需提供产品彩页资料或功能截图复印件进行佐证）。 功能介绍： 1检测并分析HRV数据及指标： （11）量测儿童实时心跳（12）量测儿童实时心电波型图（13）可获取儿童实时HRV心率变异率数据，包括以下这些数据：LF à 交感神经活性 HF à 副交感神经活性LF/HF 神经平衡指标SDNN à 神经活性指标 ★（14）可估测儿童精神疲劳指数分析。（供应商需提供产品彩页资料或功能截图复印件进行佐证）。★（15）可评估儿童精神压力指数分析。（供应商需提供产品彩页资料 或功能截图复印件进行佐证）。★（16）可评估儿童精神平衡度分析。（供应商需提供产品彩页资料 或功能截图复印件进行佐证）。（17）可截取儿童心律不齐状态心电图，可储存六组数据。 （18）设备具有完整的心电图测量和显示心电图实时波形图功能。 （19）心电传感器佩戴在胸前，即使在运动情况下也能实时检测和显示心电图的波形。（110）不需要佩戴手环或者手表检测，实时检测数据更稳定更精准，不受运动、摆臂等动作影响。 （111）★（14、15、16）须提供国家或省市级质检部门出具的检验报告复印件加盖公章，检验报告原件备查。 2检测并评估专注力（21）专心程度提升:通过专注力提升训练课程，提高专心程度。（22）专注力引导:通过专注力测试设备来了解测试者专注的状态，不断提高专注力的最高值。（23））延长专注状态的时间。专注力从小到大，从弱到强。★（24）专注力竞赛:透过竞赛游戏，从而更加激励测试者学习的乐趣，可以实现一对一训练提高专注力。（供应商需提供产品彩页资料或功能截图复印件进行佐证）★（25）专注力五项评估（供应商需提供产品彩页资料或功能截图复印件进行佐证）（251）持续性：课程中维持专心的累加总时间（252）敏捷性：单次训练的专心值最大变化量，从不专心到专心的最大变化率。（253）稳定性：单次维持专注的最长时间；当思绪 ≤ 40 开始统计维持时长，当思绪 >40 计算单次维持专注的时间。 （254）最高值：课程中的最高专心值（255）平均值：课程中的平均专心值（256）可以生成专属专注力情况报告，实现单次数据分析报告，多次对比分析数据报告。 | 1 | 套 |  |  |
| 25 | 平衡训练器(平替) | 功能：训练前庭平衡的同时保护宝宝的腿部发育 尺寸：≥18cm25cm | 4 | 个 |  |  |
| 26 | 独脚凳 | 目的:训练孩子本体觉，提高孩子身体协调性、专注力。 玩法:孩子坐在独角椅上保持平衡，保持几分钟。 延伸训练:家长可在对面跟宝宝玩传球游戏 材质：吹塑；规格：≥2320cm | 5 | 个 |  |  |
| 27 | 大陀螺 | 大陀螺训练目的: 刺激幼儿的前庭觉、平衡能力和身体控制能力，手脚协调与应激反应，改善幼儿的专注时长。 大陀螺训练方法 孩子坐在大陀螺中，注意臀部应位于大陀螺的中心处双手可以扶着边缘，由老师或家长旋转大陀螺，让孩子自由放松的接受运动的刺激，对有前庭感觉的输入和调整有很大的帮助，有助于平衡和姿势的良好发展。 感统大陀螺是感统训练本体训练项目之 1、主要适用于多动症、身体协调不良、触觉敏感或不足的儿童 2、有自闭症或自闭倾向的儿童 3、前庭固有感觉的加强，有助于平衡感与重力感的发展 规格：≥Ф73cm，H32cm。 | 1 | 个 |  |  |
| 28 | 阳光隧道（彩虹隧道） | 阳光隧道爬行、钻洞锻炼宝宝身体协调和手脚协调能力，促进儿童本体感觉功能的发展。 玩法:单独爬进爬出 玩法2:取出隧道内的物体 玩法3:隧道运输比赛 规格：≥长：180CM，直径：48CM | 1 | 个 |  |  |
| 29 | 滚筒 | 功能：感觉刺激丰富多样，前庭觉、触觉、身体颈肌张力反应，对前庭刺激的苏醒及本体感的建立较有帮助。在滚动中可练习手、肘、肩、膝等关节的固有感觉输入，活动中头部的转动对眼肌的成熟也有帮助。 尺寸：≥7454cm | 1 | 个 |  |  |
| 30 | 万象组合 | 材质：塑料（经典60件套） | 1 | 套 |  |  |
| 31 | 跳跳乐 | 规格：≥245128cm。 | 5 | 个 |  |  |
| 32 | 跳袋 | 发展孩子的思维能力，促进孩子手眼协调能力，训练跳跃能力，身体控制能力。 玩法:站立跳袋里，两手拉住袋子两侧，双脚跳起，绕过障碍物，跳的越高越好。可以组队参加比赛。 规格：底直径30高60cm | 3 | 个 |  |  |
| 33 | 88轨道 | 材质：塑胶ABS、PE、热塑性橡胶TPR； 尺寸：≥34214cm； 配置：轨道1个，球2个； 孩子双手握住手柄,通过手的晃动按球滚动的路线迅速变换轨道,使球不落地。训练动作的灵活反应，适合手部及肩关节运动 | 1 | 套 |  |  |
| 34 | 跳跳球 | 尺寸：≥3727CM | 1 | 套 |  |  |
| 35 | 柠檬跳跳球 | 球≥直径7cm ，总长度≥65cm； | 1 | 套 |  |  |
| 36 | 捕手黏扣组 | 规格：圆盘直径≥203cm 材质：起毛布 EVA 黏扣带 此款游戏可以2-3 个孩子一起进行，锻炼了孩子抛接、判断、肢体协调等能力。 | 1 | 套 |  |  |
| 37 | 40mm厚纯色墙垫 | 功能：保护与整体环境装饰作用。 参数：外层防水、阻燃PVC布，内层珍珠棉；防水、阻燃PVC涂层布 ，高级木材组合墙垫采用弹度材质制作，以及木材，除可减轻墙垫厚度及重量；亦确保游戏者的安全外，更同时可保护游戏者。墙垫高度≥1米。 ▲提供由国家质检部门出具针对原材料PVC关于阻燃合格的检测报告影印件 | 35 | 平米 |  |  |
| 38 | eva泡沫地垫（加厚型） | 1尺寸约为：L60×W60×H≥35cm。 2四色的EVA地垫，无毒、无异味，易于清洗，是很好的室内活动辅材，斜齿互拼。 | 64 | 平方 |  |  |
| 39 | 50mm厚纯色地垫 | 功能：保护与整体环境装饰作用。 参数：外层防水、阻燃PVC布，内层珍珠棉；防水、阻燃PVC涂层布 ，组合地垫采用弹度材质制作，除可减轻地垫厚度及重量；亦确保游戏者的安全外，更同时可保护游戏者在地垫上跑动的稳定。每张地垫采用底层魔术贴拼贴。 ▲提供由国家质检部门出具针对原材料PVC关于阻燃合格的检测报告影印件 | 17 | 平方 |  |  |
| 40 | 合计 |  |  |  |  |  |

说明：

（1）所有价格均用人民币表示。

（2）投标人应标明所提供产品的单价，包含产品生产、包装、运输费（含保险、卸车、人工费等），并进行产品的安装、备品备件（如有）、调试、验收、培训、维修、售后、人工、税费等全部相关一切费用，且满足技术要求并包含配置清单所有内容。

（3）价格应按照招标文件第三章“投标人须知”第15.2条的要求报价。

投标人（公章）：

法定代表人或投标人代表签章：

日期：

- 资格证明文件

(提供资格性审查表里要求的所有文件)

第五章、合同书（参考）

项目名称：

合同编号：

签订日期：

签订合同地点：

本合同由          （以下简称“需方”）与          （以下简称“供方”）签订。

供方以总金额                万元人民币（用大写数字书写）向需方提供如下    （工程/货物/服务）  ：

经双方协商，同意按下列条文执行：

- 本合同供、需双方必须遵守国家颁布的“合同法”，并各自履行应负的全部责任和义务。

- 需方保证按合同条款规定的时间和方式付给供方到期应付的货款，并承担应负的责任和义务。

- 供方保证全部按合同条款规定的内容和交货期向需方提供合格的 （工程/货物/服务） ，并承担应负的责任和义务。

- 合同文件

下列文件为本合同不可分割的部分。

  - 本招标文件；

  - 供方中标的投标文件；

  - 合同书；

  - 合同条款；

  - （招标代理机构）   发出的中标通知书；

  - 附件：

    - 标期间发布的所有补充、修改通知；

    - 供方在招标期内补充的所有书面文件；

    - 供方在招标时随同投标文件一起递送的资料及附图；

    - 在商洽本合同时，双方澄清、确认并共同签字的补充文件、技术协议。

- 合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述规定的合同文件内容相一致。

- 工程/货物/服务

本合同所提供的  （工程/货物/服务）  详细内容详见招标文件的要求及供方投标文件中的承诺。

- 付款条件

详见本招标文件中对于付款方式的约定。（详见第二章、投标人须知前附表、合同通用条款前附表中第九条 付款方式）

- 合同金额

合同总金额见合同书，分项价格在供方的投标文件中有明确规定。

- 时间和地点

本合同中（工程/货物/服务）的(工期/交货时间/服务完成时间）、(建议地点/交货地点/服务地点）在招标文件中有明确规定。

- 合同生效

本合同经供、需双方授权代表签字和加盖公章（或合同专用章）后生效。如需申请公证的，合同需经公证机构公证后生效。

- 合同的份数

本合同正本一式    份，需方执    份，供方执    份；副本一式    份，需方执    份，供方执    份，主管部门执    份。

需    方                                  供    方

单位名称（盖章）：                        单位名称（盖章）：

单位地址：                                单位地址：

法人代表授权人(签字)：                    法人代表授权人(签字)：

联 系 人：                                联 系 人：

电    话：                                电    话：

传    真：                                传    真：

邮政编码：                                邮政编码：