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邀 请 函

项目概况
全自动医用PCR分析系统的潜在供应商应在洪湖市锦怡项目管理有限公司获取采购文件，并于2025年12月17日14：30（北京时间）前提交响应文件。
一、项目基本情况
1、项目编号：HHRMYYSBK-20251128
3、项目名称：全自动医用PCR分析系统
4、采购方式：竞争性磋商
5、预算金额：39.8万元

6、最高限价：39.8万元
7、采购需求：全自动医用PCR分析系统（具体详见采购需求）
8、合同履行期限：自合同签订之日起30日历天内完成设备的安装调试验收交付。
9、本项目（是/否）接受联合体投标：否
10、本项目（是/否）接受合同分包：否

二、申请人的资格要求
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，即：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。
3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动。
4、未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

5、本项目的特定资格要求：供应商须具备医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证；且在有效期内。
三、获取采购文件
1、时间：2025年12月2日至2025年12月8日，每天上午08:30至12:00，下午14:30至17:30（北京时间，法定节假日除外）
2.地点：洪湖市锦怡项目管理有限公司

3.方式：供应商获取磋商文件可直接在洪湖市锦怡项目管理有限公司（洪湖市江城国际一栋二单元301室）处获取
4.售价：0(元)

四、响应文件提交

1、开始时间：2025年12月9日8点30分（北京时间）

2、截止时间：2025年12月17日14：30（北京时间）

3、地点：洪湖市锦怡项目管理有限公司（洪湖市江城国际一栋二单元301室）
五、开启
1、时间：2025年12月17日14：30（北京时间）

2、地点：洪湖市锦怡项目管理有限公司（洪湖市江城国际一栋二单元301室）
六、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息
名   称：洪湖市人民医院
地   址：洪湖市洪林大道22号
联系方式：18071271093、18171992503
2、采购代理机构信息
名   称：洪湖市锦怡项目管理有限公司
地   址：洪湖市江城国际一栋2单元301
联系方式：13697239210
3、项目联系方式
项目联系人：万丽
电   话：13697239210
八、公告媒体

洪湖市人民医院官方网站（http://www.hhrmyy.cn）
第二章  磋 商 须 知

供应商须知前附表

	条款号
	名称
	内   容

	2.1
	项目名称
	全自动医用PCR分析系统

	
	项目编号
	HHRMYYSBK-20251128<MK>pro.schemecode</MK>

	
	采购内容
	全自动医用PCR分析系统

	
	采购预算
	采购预算：人民币39.8万元

	2.2
	采购监管部门
	洪湖市人民医院

	2.3
	采购人
	采购人：洪湖市人民医院
联系人：汪老师 叶老师

联系电话：18071271093、18171992503
地址：洪湖市洪林大道22号

	2.4
	分散采
购机构
	名称：洪湖市锦怡项目管理有限公司<MK> org.organname</MK>
联系人：万丽<MK>pro.username</MK>
联系电话：13697239210
地址：洪湖市江城国际一栋2单元301<MK>pro.mobile</MK>

	2.5
	磋商文件的获取
	（1）洪湖市锦怡项目管理有限公司处
（2）获取时间：自2025年12月2日起至2025年12月8日17:30时止。

	2.6
	供应商资格条件
	详见邀请函

	2.7
	联合体
	□接受                (不接受

	2.8
	踏勘现场
	□分散组织            (不分散组织

	2.9
	答疑会
	□分散组织            (不分散组织

	2.10
	分包
	□允许                (不允许

	2.11
	备选方案
	□接受                (不接受

	2.12
	响应文件有效期
	递交响应文件之日算起90 日历日内保持有效。

	2.13
	报价方式
	按综合报价方式，即交钥匙工程。报价超过最高限价的，其响应文件无效。

	2.14
	磋商小组组成
	由采购人代表和2名评审专家组成

	2.15
	确定供应商
	磋商小组从有意愿参加本次采购活动，且符合相关资格条件的供应商中确定（或由采取采购人和评审专家书面推荐）不少于三家参加谈判。

	2.16
	评审办法
	（1）采用综合评分法。即满分100分，其中商务评议占29％，技术服务评议占41％，价格评议占30%。

（2）磋商小组从质量和服务均能满足采购文件实质性要求的供应商中，按照综合得分由高到低的顺序提出3名以上成交候选人，也可按事先授权直接确定成交供应商，并编写评审报告。当出现两个及以上相同最高分时，磋商小组按照最后报价由低到高确定评审结果排序；得分相同，且最后报价也相同的，磋商小组按技术优劣或投票确定评审结果排序。

	2.17
	时间和地点
	（1）时间：2025年12月17日14时30分。
（2）地点：洪湖市锦怡项目管理有限公司

	2.18
	确定成交供应商
	采购人从磋商小组提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的顺序，确定成交供应商。

	2.19
	公告媒体
	洪湖市人民医院官网

	2.20
	质疑及回复
	供应商对采购过程、成交结果有询问或质疑的，可在公告期届满之日起七个工作日内，依据政府采购相关规定，向分散采购机构提出询问或质疑。分散采购机构将按政府采购询问或质疑程序处理。

	2.21
	纸质响应文件份数
	纸质投标文件一正二副（电子文档U盘一份）


一、总　则

1.适用范围
   本项目的竞争性磋商文件，也称磋商文件或采购文件。仅适用于本次所叙述的货物、服务类政府采购项目。具体内容见《供应商须知前附表》。
2.定义
2.1“监管部门”是指：详见《供应商须知前附表》。
2.2“采购人”是指：详见《供应商须知前附表》。
2.3“分散采购机构”是指：详见《供应商须知前附表》。
2.4“磋商小组”是指：分散采购机构依法组建，也称评审小组。由采购人推荐专业技术人员组成，或由采购人代表和两名及以上评审专家组成。评审专家从省级政府采购专家库中随机抽取。
2.5“供应商”是指：有意愿参加本次采购活动，并获得本项目磋商小组确定参加磋商的法人或者其他组织及自然人。如供应商在本次采购活动中获得成交供应商资格，即成为本项目“成交供应商”。
2.6“货物”是指：成交供应商按采购文件规定，向采购人提供的一切货物及其相关服务。根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，《供应商须知前附表》另有规定的除外。
2.7“服务”是指：成交供应商按采购文件规定向采购人提供的所有服务。
2.8“响应文件”是指：供应商根据采购文件要求编制包含价格、技术、服务和合同草案条款等所有内容的文件。
3. 磋商文件的获取：详见《供应商须知前附表》。
4. 供应商应具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，并按《供应商须知前附表》要求提供以下证明材料，对于未提供或提供的材料不符合采购文件要求的，其响应文件无效。资格证明文件必须真实可靠、不得伪造。
4.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，如供应商是自然人的提供身份证明材料。
4.2符合国家相关规定的财务状况报告书面承诺书；依法缴纳税收和社会保障金的书面承诺书。
4.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面承诺书。
4.4参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
4.5未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单以及“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)的政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明。
4.6如经营、开发或承担本采购项目的货物、服务国家有相关资质要求、或强制性规范、或行业标准的，应已经取得并提供相应的资质证书。
4.7采购文件《供应商须知前附表》中要求提供的其他证明材料。
4.8按《供应商须知前附表》规定接受联合体参加本次采购活动的，联合体各方均应满足上述要求，并提供包括但不限于以下相关证明材料，否则，响应文件无效。
1）两个以上供应商组成一个联合体参加本项目活动的，应以一个供应商的身份共同参加； 

2）供应商应在有意愿参加本项目活动时，向分散采购机构提交有关联合体书面说明，并明确联合体主体；
3）联合体的各成员均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件及采购人规定的特定条件。联合体中有同类资质的供应商，按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级；
4）联合体各方之间须签订联合协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，在联合协议中指定本项目主办人，并将联合协议作为响应文件组成的一部分；项目的主体、关键性工作应由主办人完成，并在联合协议中进行说明；
5）联合体各方签订联合协议后，不得再以自己名义单独参加本项目，也不得组成新的联合体参加本项目；
6）联合体各方共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
5. 费用

5.1 供应商应自行承担所有与编写和提交响应文件有关的费用，不论结果如何，采购人和分散采购机构在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

5.2 分散采购机构不向成交供应商收取服务费及其他费用。

6. 参与采购活动的各方应对供应商响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对此造成的后果承担法律责任。
7. 除技术要求中另有规定外，采购文件所使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。

8. 踏勘现场
8.1采购人按《供应商须知前附表》规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。
8.2供应商踏勘现场发生的费用自理。
8.3除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
8.4采购人在踏勘现场中介绍的场地和相关的周边环境情况，仅供应商在编制响应文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。
9.  答疑会
9.1采购人按《供应商须知前附表》规定的时间和地点召开答疑会，澄清供应商提出的问题。供应商如认为采购文件表述不清晰、前后矛盾等内容的，应当在响应文件递交截止日 两 天前以书面形式要求采购人作出书面澄清。对于在此时间之后递交的询问或质疑，不予受理。
9.2供应商应在答疑会时间的前一天，以书面形式将提出的问题送达采购人或分散采购机构。
9.3答疑会后，采购人或分散采购机构对供应商所提问题进行澄清答复。
10. 按《供应商须知前附表》规定允许分包的，供应商可在响应文件中载明分包的具体情况。分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求应符合《供应商须知前附表》规定条件，否则，响应文件无效。
11. 按《供应商须知前附表》规定允许提交备选方案的，供应商可按要求提交备选方案，否则，响应文件无效。
12. 其他
12.1响应文件应完全满足采购文件规定的实质性内容和条件。
12.2采购文件中如有描述歧义或前后不一致的地方，磋商小组有权按公平、合理的原则进行评判，对同一条款的评判标准适用于每个供应商。
12.3响应文件的响应内容应当真实、明确、准确。否则，磋商小组可能将对其作出不利的评审。
12.4供应商须对所提供产品、方案、技术、服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料等归采购人所有。
二、响应文件的编制

13. 响应文件编制基本要求
13.1响应文件以及与分散采购机构和采购人就有关磋商的所有来往函电均应使用简体中文。
13.2供应商应认真阅读、并充分理解采购文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺并履行采购文件中各项条款规定及要求。
13.3响应文件应按采购文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。供应商受邀参加本项目多个包的，其响应文件应按每包要求分别编制和递交。
13.4如因供应商只提供采购文件要求的部分内容或附件的，磋商小组有权拒绝其补充和磋商。
13.5响应文件的组成。不限于以下内容，如未提供，谈判小组有权拒绝，其响应文件无效：
1）磋商书(附件1)；
2）报价组成情况表(附件2)；
3）货物（服务）清单(附件3)；
4）资格性符合性检查对照表(附件4)；
5）技术响应、偏离情况说明表(附件5)；
6）合同草案条款响应、偏离情况说明表(附件6)；
7）法人（负责人）代表授权书(附件7)；
8）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明(附件8)；
9）符合国家相关规定的财务状况报告书面承诺书，依法缴纳税收和社会保障资金的书面承诺书(附件9)；
10）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面承诺书(附件10)；
11）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(附件11)；
12）未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单以及“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)的政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明(附件12)。
13）按《供应商须知前附表》规定需要提供的其他资格证明文件及资料。
三、响应文件有效期

14. 本项目磋商有效期按《供应商须知前附表》规定的期间内保持有效，在此期间响应文件有效。磋商结束后，在有效期内供应商不得改变磋商报价、服务期及承诺的全部义务。响应文件有效期比采购文件规定短的，响应文件无效。
15. 在特殊情况下，在原磋商有效期满之前，分散采购机构可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝分散采购机构的要求。同意延长磋商有效期的供应商不允许修改其响应文件。
四、报价要求

16. 报价以人民币报价。

17.对于采购文件中未列明，供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

18. 报价方式：详见《供应商须知前附表》。

五、响应文件封装和递交

19.1竞争性磋商响应文件包括资格证明文件，商务文件，技术、服务文件,由上述三部分组成一份竞争性磋商响应文件，每本竞争性磋商各自分开装订成不可拆卸式的。
19.2递交竞争性磋商响应文件时，供应商应将本项目所投包（如有分包）单独编制一份竞争性磋商响应文件，未按照本要求递交的竞争性磋商响应文件将有可能导致被拒收。竞争性磋商响应文件封面上注明“正本”或“副本”字样，再将竞争性磋商响应文件密封在一个密封袋内。
19.3竞争性磋商文件要求的所有证明原件（如竞争性磋商文件中有要求，则提供，反之，则不提供。）也应单独密封于一密封袋内（密封袋2），并在密封袋上标明“证明原件”字样。
19.4每份密封袋上均应注明项目名称、项目编号、项目包号（如有分包）、供应商名称、日期以及“在（竞争性磋商文件中规定的具体开标日期和时间）开标时间之前不得启封”的字样；并在封口处加盖供应商公章。
19.5未按要求密封、标记或存在错误，代理机构对其误投或提前启封概不负责。
六、磋商小组的组成、确定供应商名单和评审办法
21. 本次磋商由分散采购机构依法组建的磋商小组进行，磋商小组负责编制或确定磋商文件、确定供应商名单、响应文件的评审、磋商、根据磋商情况编写评审报告，协助处理质疑等工作。
22. 磋商小组组成：详见《供应商须知前附表》。
23. 确定供应商名单：详见《供应商须知前附表》。
24. 评审办法：详见《供应商须知前附表》。
七、磋商的步骤

25. 供应商应按《供应商须知前附表》规定的磋商时间和地点参加磋商。
26. 资格性检查和符合性检查。磋商小组根据磋商文件规定的供应商资格条件、评定成交的标准等事项，对供应商提交的响应文件进行评审。资格性检查和符合性检查不符合磋商文件要求的响应文件，按无效文件处理，不进入磋商，并告知有关供应商。
27. 第一轮磋商
27.1磋商小组将按照随机抽签的顺序决定供应商的磋商顺序，并与单一供应商分别进行磋商。
27.2磋商小组对照磋商文件与供应商的响应文件分别就采购需求、质量和服务等进行磋商，并了解其报价组成情况。磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。
28. 响应文件的澄清和说明
28.1磋商小组可要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的等内容作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
28.2磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件时，以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应加盖印章，并提交。
29供应商可以对参加磋商项目的采购需求提出优化建议，并提交磋商小组。
30. 磋商小组按磋商文件设定的方法和标准确定供应商，符合磋商文件要求的，该供应商即为合格的供应商。
31. 第一轮磋商后，磋商小组可根据采购项目的特点、采购人的实际需求及与各供应商的磋商情况对磋商文件作出实质性变动，并进行下一轮磋商，或直接进入最后报价。变动后的磋商文件至少有3家供应商满足。
32. 合格的供应商不足3家的，磋商小组、采购人在降低采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款后进行下一轮磋商。否则，本次磋商终止，重新开展采购活动。
33. 磋商文件修正
33.1磋商小组可根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分。
33.2磋商小组将磋商文件的修改结果通知所有参加磋商的供应商。
33.3供应商根据第一轮磋商情况和磋商文件修改书面通知，对原响应文件进行修正，并将修正文件盖章后递交磋商小组。逾时不交的，视同放弃磋商。修正文件与响应文件同具法律效应。
33.4对无法详细描述需求，需要供应商提供设计或者解决方案的项目，磋商小组可以根据采购人对需求确认情况，进行多轮磋商，直至采购人代表最终确认采购需求为止。
34. 第二轮磋商
34.1磋商小组就修正后的磋商文件与供应商分别进行磋商。
34.2第二轮磋商结束后，实质性响应磋商文件及变动后磋商文件要求的供应商不足3家的，按照上一轮磋商程序办理，以此类推。
35. 最后报价
35.1磋商小组对磋商文件中能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，在磋商结束后，要求所有继续参加磋商合格的供应商，在规定时间内，提交最后报价。
35.2磋商小组对磋商文件中不能详细描述和列明采购标的的技术、服务要求，需通过磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，在磋商结束后，磋商小组按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上合格供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内，提交最后报价。
35.3最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。
35.4供应商的报价均超过了政府采购预算或报价未超过采购预算的供应商不足三家的，磋商活动终止。
36. 综合评议
36.1磋商小组将按照磋商文件确定的评审办法，对合格供应商的响应文件进行商务服务评议和价格评议。
36.2价格分采用低价优先法计算，即最后报价中，评审价最低供应商的评审价格为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分计算公式：报价得分=（基准价/最后报价）×价格权重×100。
36.3算术错误将按以下方法更正：若单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修改总价；单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价；若大写金额与小写金额不一致，以大写金额为准。如果供应商不接受对其错误的更正，其响应文件将被拒绝。
37. 磋商小组决定响应文件的响应性，只根据响应文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据，但响应文件有不真实不正确的内容时除外。
八、确定成交供应商
39. 采购人按《供应商须知前附表》规定的办法确定成交供应商。

40. 成交候选供应商因特殊原因放弃或因不可抗力提出不能履行合同，采购人可依据磋商小组评审结果次序依次递补。

九、发布成交公告
41. 分散采购机构在成交供应商确定后，在财政部门指定的媒体上公告成交结果（公告媒体详见《供应商须知前附表》）。同时向成交供应商发出成交通知书。公告期为一个工作日。

42. 相关供应商对采购过程、成交结果有询问或质疑的，可在公告期届满之日起七个工作日内，依据政府采购相关规定，向分散采购机构提出询问或质疑，分散采购机构将按政府采购询问或质疑程序处理（详见《供应商须知前附表》）。质疑书应当包括下列主要内容：

1）质疑人的名称、地址、电话等；

2）质疑人法人（负责人）签章和单位公章；

3）具体的质疑事项和请求；

4）与质疑事项相关的证明材料；

5）以联合体形式参与的，应由联合体各方共同签署、盖章；
6）提起质疑的日期。

十、签订合同和付款
43. 成交供应商在收到成交通知书后三十日内，与采购人签订供货服务合同。
44. 货物（服务）交付验收合格后，采购人报省财政厅办理相应金额的支付手续。
十二、适用法律
45. 采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购非招标采购方式管理办法》及相关法规。
        第三章采购需求
采购清单
说明：招标文件中“★”标注的技术、服务及商务要求，应满足或优于。

	序号
	名称
	数量
	单位
	单价


	货物/

服务
	所属

行业

	1
	全自动医用PCR分析系统
	1
	台
	39.8
	货物
	工业

	供货期：自合同签订之日起30日历天内完成设备的安装调试验收交付。


二、技术、服务要求

说明：供应商在响应文件《技术、服务要求响应、偏离说明表》中应对以下技术、服务要求逐条进行响应描述或偏离说明，不满足此要求的，其响应文件按照无效文件处理。

	序号
	名称
	功能及技术参数要求
	评审

点※

	1
	设备用途
	能够从痰液或痰沉淀标本中同时快速鉴别结核分枝杆菌复合群及利福平耐药基因，包含rpoB、IS1081、IS6110 三个特异性靶标基因位点，且能显示相关位点的基因扩增曲线。
	※

	2
	技术原理
	采用经典的实时聚合酶链式反应 (实时荧光定量PCR技术) 对样本进行分析（每一循环包括高温变性、低温退火、中温延伸三步反应）。
	

	3
	设备试剂
	★设备和配套试剂均获得国家药监局（NMPA）认证（提供产品注册证复印件，且在有效期内）
	

	4
	系统功能
	系统能够直接从患者样本中提取核酸，处理单元自动将提取出的核酸应用于核酸扩增和检测的后续步骤。以上的三个步骤(核酸提取、扩增和检测)在获得最终结果前无需人工操作。用于结核分枝杆菌破壁处理的超声装置集成内置于一体机中，无需外配超声等设备。
	※

	5
	温控系统
	具备快速升降温能力，应满足加热缓变率（最高）：10℃/秒；冷却缓变率（最高）：2.5℃/秒；温度维持时间准确度：±1.0秒
	※

	6
	样本检测通量
	≥4个样本检测通量，在通量范围内，可随时进行单个或多个样本和项目，可实现样本随到随做。
	

	7
	检测时间
	对于公共卫生负担重的传染病病原，具备快检能力，可减少门诊的就诊传播风险。系统配套的试剂艾滋病载检测时间＜2h，结核分枝杆菌及利福平耐药基因检测时间≤2h; 流感病毒分型检测时间≤0.5h等。
	※

	8
	光学通道特性
	 ＞7色荧光信号激发及检测，能够实现单管多重、精准定量检测分析
	※

	9
	设备灵活性
	检测通道模块相互独立，单模块对应单样本位，单样本位独立处理，互不干扰，样本运行后，其他检测单元可随时启动实验，实现不同样本、不同检测项目的随到随检，空样本位无需配平。
	

	10
	适配菜单拓展
	能同时运行细菌类、病毒类病原体检测项目，覆盖细菌耐药、病毒载量分析等类型的试剂产品，检测项目包括但不限于1、结核分枝杆菌利福平耐药基因的得2、艾滋病载（HIV）3、乙型肝炎（HBV）、4、丙型肝炎（HCV）、5、产毒艰难梭菌等。
	※

	11
	检测灵敏度
	配套试剂如：结核分枝杆菌和利福平耐药试剂最低检出限≤12 cfu/ml；HIV定量试剂的最低检出限≤40cp/ml（以试剂说明书为准）。
	※

	12
	分析软件
	具备能够定性、定量分析实验室数据，并自动分析判读结果的能力
	

	13
	仪器维护
	具备仪器自检及维护功能，实时监控仪器运行状态
	※



	14
	生物安全性
	单个样本的核酸提取、核酸扩增和目标检测三个步骤应最大化的减少暴露过程，以减少提取、扩增过程中产生污染的可能性，提高生物安全
	

	15
	仪器有效使用年限
	★≥5年
	

	16
	试剂盒
	独立包装试剂盒，全封闭设计，单人份检测，每个试剂盒可同时检测结核分枝杆菌及利福平耐药；可室温存储，无需冷藏或冷冻。
	※


三、商务要求

说明：供应商在响应文件《商务要求响应、偏离说明表》中应对以下逐条商务要求进行响应描述或偏离说明，不满足此要求的，其响应文件按照无效文件处理。

	序号
	项　目
	功能及技术参数要求
	评审点※

	17
	业绩经验
	供应商具有类似采购项目业绩。
（须提供销售合同和中标通知书的原件扫描件并加盖公章）
	※

	18
	质保要求
	★产品质保1年，自安装验收合格之日起计算（如遇不可抗力除外）
	

	19
	供货期
	★自合同签订之日起30日历天内完成设备安装调试验收交付。
	

	20
	工期具体要求
	20.1、满足30日历天供货期的前提下，建议按如下时间步骤实施：
	

	
	
	20.2、在20日历天内完成到货、安装、调试及产品使用人员培训工作；
	

	
	
	20.3、在10日历天内完成验收的全部工作。待交货验收合格后，成交供应商对采购人的相关人员进行免费现场培训。
	

	
	
	20.4、 供应商需提供工期具体安排：包括但不限于1、明确的交货周期、2、安装周期的实施方案及周期表。
	※

	21
	培训

方案
	 提供产品使用操作人员培训方案，培训方案包括1、基本操作、2、产品保养、故障及解决办法等3、产品调试等。
	※

	22
	运行维护能力
	投标承诺提供7×24小时技术支持。
	※

	23
	售后服务及承诺
	有售后服务机构。

1、投标人所提供服务承诺（响应时间、上门服务时间、如设备出现核心故障提供整机更换）。

2、提供详细的售后服务电话，对于故障情况能及时响应。
	※

	24
	违约处罚方案
	供应商提供切实可行的违约处罚方案。
	※

	25
	项目地点
	洪湖市人民医院
	

	26.1
	产品安装、调试及验收
	中标人必须依照招标文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。
	

	26.2
	
	货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用
	

	26.3
	
	货物为原厂商未启封全新包装，具有出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。
	

	26.4
	
	中标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。
	

	26.5
	
	乙方必须依照招标文件的要求和报价文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。乙方提供的设备具有与医院现有信息系统相连接的软件标准接口，能实现设备检查数据与图像等信息在现有信息系统中互通互联、集成共享，所涉及的相关费用由乙方承担。
	

	27.1
	知识产权
	成交供应商必须确保本项目所使用的软硬件产品均为合法获得，所用软件均为正版软件，对因此而且可能引发的相关法律责任，由成交供应商自行承担。供应商在招标及中标后，发生侵犯知识产权的行为时，其侵权责任与采购人无关，应由供应商承担相应的责任，并不得影响采购人的利益。
	

	27.2
	
	成交供应商为采购人提供的并且已被支付的全部产品的所有权均属采购人所有。
	

	27.3
	
	成交供应商为采购人提供的并且已被支付的全部产品的所有权均属采购人所有。
	

	28.1
	报价要求
	投标人的报价应包含为完成本项目所需的一切人工、物耗、材料、工具、保险、税金、培训等所有可能发生的一切费用。对在合同实施过程中可能发生的其他费用（如：增加耗材、材料涨价、人工等因素），采购人概不负责。
	

	28.2
	
	对本文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入投标文件总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交投标人没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包含在投标文件总报价中。
	

	29.1
	付款方式
	中标人必须按国家有关财税规定开具等额的增值税发票。
	

	29.2
	
	投标人所投报价包含人工、物耗、材料、工具、保险、税金、培训等等全部相关一切费用。
	

	30.1
	验收标准及要求
	产品质量必须符合国家行业标准，成交供应商在验收前必须将书面的验收方案递交采购人，并报采购人认可后以其为依据，由采购人组织开展验收工作。
	

	30.2
	
	采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担;否则鉴定费由中标人承担.
	

	31
	合同条款
	成交供应商违约承担违约责任。所有中标产品均需按照磋商文件指标要求提供并报验，对不满足要求的产品，采购人有权拒绝验收；同时采购人有权要求成交供应商对不满足要求的设备承担违约责任。
	


第四章评审办法及评分标准

本次磋商采用综合评分法，其中价格评议30分，技术评议41分，商务评议29分。
1、商务评议（29分）

	序号
	评审

分项
	分值
	评审内容及标准
	因素来源

	1
	业绩
	6
	供应商具有类似采购项目业绩，每提供一个类似业绩得2分，最多得6分。
（须提供销售合同和中标通知书的原件扫描件并加盖公章）
	17

	2
	工期具体要求
	6
	供应商需提供工期具体安排：包括但不限于1、明确的交货周期、2、安装周期的实施方案及周期表。方案内容完整、合理且切合本项目实际情况的每项得3分，最多得6分。其他情况不得分。
	20.4

	3
	培训方案
	9
	提供产品使用操作人员培训方案，培训方案包括1、基本操作、2、产品保养、故障及解决办法等3、产品调试等。方案内容完整、合理且切合本项目实际情况的每项得3分，最多得9分。其他情况不得分。
	21

	4
	运行维护能力
	1
	投标人承诺提供7×24小时技术支持。得1分

(提供详细全面的书面承诺函并加盖公章)其他情况不得分。
	22

	5
	售后服务
	6
	有售后服务机构。

1、投标人所提供服务承诺（响应时间、上门服务时间、如设备出现核心故障提供整机更换）。

2、提供详细的售后服务电话，对于故障情况能及时响应。售后保障措施方案完整、合理且切合本项目实际情况的每项得3分，最多得6分。其他情况不得分。
	23

	6
	违约处

罚方案
	1
	供应商提供了违约处罚方案，处罚方案科学合理、切实可行得1分，其他情况不得分。
	24


技术评议（41分）
	序号
	评审

分项
	分值
	评审内容及标准
	因素来源

	1
	设备用途 
	5
	设备用途：能够从痰液或痰沉淀标本中同时快速鉴别结核分枝杆菌复合群及利福平耐药基因，包含rpoB、IS1081、IS6110 三个特异性靶标基因位点，且能显示相关位点的基因扩增曲线。满足此要求的得5分。
（须提供该产品制造商公开发布的印刷资料， 如说明书、彩页或第三方机构出具的检测报告并加盖厂家公章）
	1

	2
	系统功能 
	5
	系统能够直接从患者样本中提取核酸，处理单元自动将提取出的核酸应用于核酸扩增和检测的后续步骤。以上的三个步骤(核酸提取、扩增和检测)在获得最终结果前无需人工操作。用于结核分枝杆菌破壁处理的超声装置集成内置于一体机中，无需外配超声等设备。满足此要求的得5分。

（须提供该产品制造商公开发布的印刷资料， 如说明书、彩页或第三方机构出具的检测报告并加盖厂家公章）
	4

	3
	温控系统
	5
	具备快速升降温能力，应满足加热缓变率（最高）：10℃/秒；冷却缓变率（最高）：2.5℃/秒；温度维持时间准确度：±1.0秒。满足此要求的得5分。

（须提供该产品制造商公开发布的印刷资料， 如说明书、彩页或第三方机构出具的检测报告并加盖厂家公章）
	5

	4
	检测时间 
	5
	对于公共卫生负担重的传染病病原，具备快检能力，可减少门诊的就诊传播风险。系统配套的试剂艾滋病载检测时间＜2h，结核分枝杆菌及利福平耐药基因检测时间≤2h; 流感病毒分型检测时间≤0.5h等。满足此要求的得5分。

（须提供该产品制造商公开发布的印刷资料， 如说明书、彩页或第三方机构出具的检测报告并加盖厂家公章）
	7

	5
	光学通道特性
	6
	 8色荧光信号激发及检测，能够实现单管多重、精准定量检测分析的得2分，9色荧光信号激发及检测，能够实现单管多重、精准定量检测分析的得4分。10色荧光信号激发及检测，能够实现单管多重、精准定量检测分析的得6分。

（须提供该产品制造商公开发布的印刷资料， 如说明书、彩页或第三方机构出具的检测报告并加盖厂家公章）
	8

	6
	适配菜单拓展
	5
	能同时运行细菌类、病毒类病原体检测项目，覆盖细菌耐药、病毒载量分析等类型的试剂产品，检测项目包括但不限于1、结核分枝杆菌利福平耐药基因的得2、艾滋病载（HIV）3、乙型肝炎（HBV）、4、丙型肝炎（HCV）、5、产毒艰难梭菌等。每具备一项得1分，最多得5分。

（须提供该产品制造商公开发布的印刷资料， 如说明书、彩页或第三方机构出具的检测报告并加盖厂家公章）
	10

	7
	检测灵敏度
	5
	配套试剂如：

结核分枝杆菌和利福平耐药试剂最低检出限≤12 cfu/ml的得4分；

结核分枝杆菌和利福平耐药试剂最低检出限数值为＞12-20 cfu/ml的得2分；最多得4分。
2、HIV定量试剂的最低检出限≤40cp/ml的得1分。（以试剂说明书为准）。最多得1分。
（须提供该产品制造商公开发布的印刷资料， 如说明书、彩页或第三方机构出具的检测报告并加盖厂家公章）
	11

	8
	仪器维护
	3
	具备仪器自检及维护功能，实时监控仪器运行状态。满足此要求的得3分。
（须提供该产品制造商公开发布的印刷资料， 如说明书、彩页或第三方机构出具的检测报告并加盖厂家公章）
	13

	9
	试剂盒
	2
	独立包装试剂盒，全封闭设计，单人份检测，每个试剂盒可同时检测结核分枝杆菌及利福平耐药；可室温存储，无需冷藏或冷冻。满足此要求的得2分。
（须提供该产品制造商公开发布的印刷资料， 如说明书、彩页或第三方机构出具的检测报告并加盖厂家公章）
	16


3、价格评议（30分）

	评审因素
	分值
	评审标准

	价格评议
	30
	报价分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价／最后磋商报价）×30分


确定成交供应商

1、磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最终报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

2、采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。
第五章  合同书（参考格式）
（根据《政府采购法》和《中华人民共和国民法典》。采购人和供应商之间的权利和义务，应当按照平等的原则以合同方式约定。此合同书仅作为签订正式合同时的参考，正式合同书应包括本参考格式之内容。）
合 同 书

项目名称：

合同编号：

签订日期：

签订合同地点：

本合同由（以下简称“需方”）与（以下简称“供方”）签订。

供方以总金额万元人民币（用大写数字书写）向需方提供如下货物：

经双方协商，同意按下列条文执行：

1.本合同供、需双方必须遵守国家颁布的《中华人民共和国中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》，并各自履行应负的全部责任和义务。

2.需方保证按合同条款规定的时间和方式付给供方到期应付的货款，并承担应负的责任和义务。

3.供方保证全部按合同条款规定的内容和交货期向需方提供合格的货物，并承担应负的责任和义务。

4.合同文件

下列文件为本合同不可分割的部分：

4.1竞争性磋商文件(编号：　　　　)；

4.2供方成交的响应文件（副本）；

4.3合同书；

4.4合同条款；

4.5（分散采购机构名称）发出的成交通知书；

4.6在商洽本合同时，双方澄清、确认并共同签字的补充文件、技术协议。

5.合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述规定的合同文件内容相一致。

6.货物及数量

本合同所提供的货物及数量详见磋商文件的要求及供方响应文件中的承诺。

7.付款条件

本合同的付款条件在磋商文件的磋商书中有明确规定。

8.合同金额

合同总金额见合同书，分项价格在供方的最终报价表中有明确规定。

9.交货时间和交货地点

本合同中货物的交货时间、交货地点在竞争性磋商文件中有明确规定。

10.合同生效

本合同经供、需双方授权代表签字和加盖公章（或合同专用章）后生效。如申请公证的，合同需经公证机构公证后生效。

11.合同的份数

本合同正本一式　　份，需方执　　份，供方执　　份；副本一式　　份，需方执　　份，供方执　　份，洪湖市政府采购办壹份备案。

需　　方：
                          供　　方：

单位名称（盖章）：
                   单位名称（盖章）：

单位地址：
                          单位地址：

法人（负责人）代表授权人(签字)：
     法人（负责人）代表授权人(签字)：

联系人：
                              联系人：

电　　话：
                          电　　话：

传　　真：
                          传　　真：

邮政编码：
                          邮政编码：

开户银行：
                          开户银行：

帐　　号：
                          帐　　号：

税　　号：
                          税　　号：

第六章  响应文件格式

封面：

洪湖市政府采购

响应文件
（正本/副本）
项目编号：
项目名称：

磋商内容：
 供应商名称：

年  月  日
目    录

附件1

磋  商  书

致：(分散采购机构名称)
根据贵方（项目名称/项目编号）项目的磋商邀请，我方签字代表（姓名和职务）经正式授权并代表（供应商名称、地址）提交以下资料，承诺对资料的真实性和准确性负责，并承担相应责任：
1.磋商书(附件1)；
2.报价组成情况表(附件2)；
3.货物（服务）清单(附件3)；
4.资格性检查和符合性检查对照表(附件4)；
5.法人（负责人）代表授权书(附件7)；
6.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明(附件8)；
7.符合国家相关规定的财务状况报告书面承诺书，依法缴纳税收和社会保障资金的书面承诺书(附件9)；
8.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面承诺书 (附件10)；
9.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(附件11)；
10.未被列入“信用中国”网站(www.creditchina. gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明(附件12)；
11.采购文件要求提供的其他资格证明文件及资料。
在此，我方宣布同意如下：

1. 将按响应文件的承诺履行合同责任和义务；

2. 已详细审查全部竞争性磋商文件，包括第（编号、补遗书）（如果有的话）；我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力；

3. 本响应文件有效期为自磋商之日起（90）个日历日；

4. 同意提供按照贵方可能要求的与其磋商有关的一切数据或资料；

5. 与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

地址：
电话/传真：

电子信箱：

法人（负责人）代表（签章）：
供应商名称（公章）：

日期：

附件2

报价组成情况表

项目编号（包号）：
项目名称：
	序号
	货物（服务）名称
	制造商名称（全称）
	规格型号
	数量

（台/个）
	单价（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	…
	
	
	
	
	

	6
	其它
	
	
	
	
	

	总计
	（人民币，大写）


注：本表仅作为磋商小组了解报价组成情况，不作为最后报价。
供应商名称（公章）：
时间：
附件3

货物（服务）清单

项目编号（包号）：

项目名称：
	序号
	货物（服务）名称
	制造商名称（全称）
	生产地
	规格型号
	数量

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


说明：提供详细的货物和服务范围，包括货物和服务类别及制造（开发）商、备品备件等。
供应商名称（公章）：
时间：
附件4

资格性检查和符合性检查对照表
项目编号（包号）：
项目名称： 

	序号
	内    容
	采购文件要求
	响应文件响应情况
	偏离情况说明
	备注

	1
	磋商书
	
	
	
	

	2
	报价组成情况表
	
	
	
	

	3
	货物（服务）清单
	
	
	
	

	4
	资格性检查和符合性检查对照表
	
	
	
	

	5
	技术响应、偏离情况说明表
	
	
	
	

	6
	合同草案条款响应、偏离情况说明表
	
	
	
	

	7
	法人（负责人）代表授权书
	
	
	
	

	8
	法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
	
	
	
	

	9
	符合国家相关规定的财务状况报告书面承诺书，依法缴纳税收和社会保障资金的书面承诺书
	
	
	
	

	10
	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面承诺书
	
	
	
	

	11
	参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
	
	
	
	

	12
	未被列入“信用中国”、“中国政府采购网”失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件及书面声明
	
	
	
	

	13
	响应文件有效期
	
	
	
	

	14
	总报价未超过项目最高限价的；
	
	
	
	

	15
	本项目不接受联合体
	
	
	
	

	16
	本项目不允许分包
	
	
	
	

	17
	本项目不提供备选方案
	
	
	
	


说明：1. “备注”栏中应提供相关内容在响应文件中的页码。

2. 应对照磋商文件的要求，逐条说明所提供资格证明文件已对磋商文件要求作出了实质性的响应，并说明响应情况。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制磋商文件要求，将导致响应文件无效。

供应商名称（公章）：
时间：

附件5
技术服务响应、偏离情况说明表

项目编号（包号）：

项目名称：

	序号
	磋商文件要求部分
	响应文件的响应部分
	偏离说明
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


说明：

1. “备注”栏中应提供相关内容在响应文件中的页码。

2. 应对照磋商文件的要求，逐条说明所提供技术文件已对磋商文件作出了实质性的响应，并说明响应情况。特别对有具体数量要求的指标，供应商必须提供具体数值。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制磋商文件要求，将导致响应文件无效。
供应商名称（公章）：
时间：
附件6
商务和合同条款响应、偏离情况说明表

项目名称：

项目编号：

	序号
	磋商文件要求部分
	响应文件的响应部分
	偏离说明
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


说明：

1. “备注”栏中应提供相关内容在响应文件中的页码。

2. 应对照磋商文件的要求，逐条说明所提供服务已对磋商文件的合同草案条款作出了实质性的响应，并说明响应情况。特别对有具体数量要求的指标，供应商应提供具体数值。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制磋商文件要求，将导致响应文件无效。
供应商名称（公章）：
时间：

附件7
法人（负责人）代表授权书

（分散采购机构名称）：

（供应商名称）（法定或负责人代表人姓名、职务）代表本公司授权（供应商名称）（被授权代表的姓名、职务）为本公司的合法代理人，参加（项目名称、项目编号）的磋商，并以本公司的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书自（  ）年（  ）月（  ）日至（  ）年（  ）月（  ）日止签字有效。
特此声明。

委托人名称（公章）：                      被授权人：  （姓名）     

法定（负责人）代表人（签章）：            身份证号码：                

电话：                                   电话（手机）：               

传真：                                   办公电话/传真：             

	扫描粘贴被授权人身份证


特别提醒：被授权代表在得到授权后方可签署投标（响应）文件。
附件8
法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的
身份证明等证明材料

附件9
符合国家相关规定的财务状况报告书面承诺书，依法缴纳税收和社会保障金的书面承诺书
（内容自行拟定）
附件10
具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面承诺书
（内容自行拟定）

附件11
参加政府采购活动前3年内在经营活动中
没有重大违法记录的书面声明
（内容自行拟定）
附件12
未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单以及“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)的政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明。
其他资格证明文件及资料
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